## Ref
V_pri | 11
V_sec | 0.416
BaseMVA | 100

## Nodes
Busname | Voltage
0 | V_pri
1 | V_sec
2 | V_sec
3 | V_sec
4 | V_sec
5 | V_sec
6 | V_sec
7 | V_sec
8 | V_sec
9 | V_sec
10 | V_sec
11 | V_sec
12 | V_sec
13 | V_sec
14 | V_sec
15 | V_sec
16 | V_sec
17 | V_sec
18 | V_sec
19 | V_sec
20 | V_sec
21 | V_sec
22 | V_sec
23 | V_sec
24 | V_sec
25 | V_sec
26 | V_sec
27 | V_sec
28 | V_sec
29 | V_sec
30 | V_sec
31 | V_sec
32 | V_sec
33 | V_sec
34 | V_sec
35 | V_sec
36 | V_sec
37 | V_sec
38 | V_sec
39 | V_sec
40 | V_sec
41 | V_sec
42 | V_sec
43 | V_sec
44 | V_sec
45 | V_sec
46 | V_sec
47 | V_sec
48 | V_sec
49 | V_sec
50 | V_sec
51 | V_sec
52 | V_sec
53 | V_sec
54 | V_sec
55 | V_sec
56 | V_sec
57 | V_sec
58 | V_sec
59 | V_sec
60 | V_sec
61 | V_sec
62 | V_sec
63 | V_sec
64 | V_sec
65 | V_sec
66 | V_sec
67 | V_sec
68 | V_sec
69 | V_sec
70 | V_sec
71 | V_sec
72 | V_sec
73 | V_sec
74 | V_sec
75 | V_sec
76 | V_sec
77 | V_sec
78 | V_sec
79 | V_sec
80 | V_sec
81 | V_sec
82 | V_sec
83 | V_sec
84 | V_sec
85 | V_sec
86 | V_sec
87 | V_sec
88 | V_sec
89 | V_sec
90 | V_sec
91 | V_sec
92 | V_sec
93 | V_sec
94 | V_sec
95 | V_sec
96 | V_sec
97 | V_sec
98 | V_sec
99 | V_sec
100 | V_sec
101 | V_sec
102 | V_sec
103 | V_sec
104 | V_sec
105 | V_sec
106 | V_sec
107 | V_sec
108 | V_sec
109 | V_sec
110 | V_sec
111 | V_sec
112 | V_sec
113 | V_sec
114 | V_sec
115 | V_sec
116 | V_sec
117 | V_sec
118 | V_sec
119 | V_sec
120 | V_sec
121 | V_sec
122 | V_sec
123 | V_sec
124 | V_sec
125 | V_sec
126 | V_sec
127 | V_sec
128 | V_sec
129 | V_sec
130 | V_sec
131 | V_sec
132 | V_sec
133 | V_sec
134 | V_sec
135 | V_sec
136 | V_sec
137 | V_sec
138 | V_sec
139 | V_sec
140 | V_sec
141 | V_sec
142 | V_sec
143 | V_sec
144 | V_sec
145 | V_sec
146 | V_sec
147 | V_sec
148 | V_sec
149 | V_sec
150 | V_sec
151 | V_sec
152 | V_sec
153 | V_sec
154 | V_sec
155 | V_sec
156 | V_sec
157 | V_sec
158 | V_sec
159 | V_sec
160 | V_sec
161 | V_sec
162 | V_sec
163 | V_sec
164 | V_sec
165 | V_sec
166 | V_sec
167 | V_sec
168 | V_sec
169 | V_sec
170 | V_sec
171 | V_sec
172 | V_sec
173 | V_sec
174 | V_sec
175 | V_sec
176 | V_sec
177 | V_sec
178 | V_sec
179 | V_sec
180 | V_sec
181 | V_sec
182 | V_sec
183 | V_sec
184 | V_sec
185 | V_sec
186 | V_sec
187 | V_sec
188 | V_sec
189 | V_sec
190 | V_sec
191 | V_sec
192 | V_sec
193 | V_sec
194 | V_sec
195 | V_sec
196 | V_sec
197 | V_sec
198 | V_sec
199 | V_sec
200 | V_sec
201 | V_sec
202 | V_sec
203 | V_sec
204 | V_sec
205 | V_sec
206 | V_sec
207 | V_sec
208 | V_sec
209 | V_sec
210 | V_sec
211 | V_sec
212 | V_sec
213 | V_sec
214 | V_sec
215 | V_sec
216 | V_sec
217 | V_sec
218 | V_sec
219 | V_sec
220 | V_sec
221 | V_sec
222 | V_sec
223 | V_sec
224 | V_sec
225 | V_sec
226 | V_sec
227 | V_sec
228 | V_sec
229 | V_sec
230 | V_sec
231 | V_sec
232 | V_sec
233 | V_sec
234 | V_sec
235 | V_sec
236 | V_sec
237 | V_sec
238 | V_sec
239 | V_sec
240 | V_sec
241 | V_sec
242 | V_sec
243 | V_sec
244 | V_sec
245 | V_sec
246 | V_sec
247 | V_sec
248 | V_sec
249 | V_sec
250 | V_sec
251 | V_sec
252 | V_sec
253 | V_sec
254 | V_sec
255 | V_sec
256 | V_sec
257 | V_sec
258 | V_sec
259 | V_sec
260 | V_sec
261 | V_sec
262 | V_sec
263 | V_sec
264 | V_sec
265 | V_sec
266 | V_sec
267 | V_sec
268 | V_sec
269 | V_sec
270 | V_sec
271 | V_sec
272 | V_sec
273 | V_sec
274 | V_sec
275 | V_sec
276 | V_sec
277 | V_sec
278 | V_sec
279 | V_sec
280 | V_sec
281 | V_sec
282 | V_sec
283 | V_sec
284 | V_sec
285 | V_sec
286 | V_sec
287 | V_sec
288 | V_sec
289 | V_sec
290 | V_sec
291 | V_sec
292 | V_sec
293 | V_sec
294 | V_sec
295 | V_sec
296 | V_sec
297 | V_sec
298 | V_sec
299 | V_sec
300 | V_sec
301 | V_sec
302 | V_sec
303 | V_sec
304 | V_sec
305 | V_sec
306 | V_sec
307 | V_sec
308 | V_sec
309 | V_sec
310 | V_sec
311 | V_sec
312 | V_sec
313 | V_sec
314 | V_sec
315 | V_sec
316 | V_sec
317 | V_sec
318 | V_sec
319 | V_sec
320 | V_sec
321 | V_sec
322 | V_sec
323 | V_sec
324 | V_sec
325 | V_sec
326 | V_sec
327 | V_sec
328 | V_sec
329 | V_sec
330 | V_sec
331 | V_sec
332 | V_sec
333 | V_sec
334 | V_sec
335 | V_sec
336 | V_sec
337 | V_sec
338 | V_sec
339 | V_sec
340 | V_sec
341 | V_sec
342 | V_sec
343 | V_sec
344 | V_sec
345 | V_sec
346 | V_sec
347 | V_sec
348 | V_sec
349 | V_sec
350 | V_sec
351 | V_sec
352 | V_sec
353 | V_sec
354 | V_sec
355 | V_sec
356 | V_sec
357 | V_sec
358 | V_sec
359 | V_sec
360 | V_sec
361 | V_sec
362 | V_sec
363 | V_sec
364 | V_sec
365 | V_sec
366 | V_sec
367 | V_sec
368 | V_sec
369 | V_sec
370 | V_sec
371 | V_sec
372 | V_sec
373 | V_sec
374 | V_sec
375 | V_sec
376 | V_sec
377 | V_sec
378 | V_sec
379 | V_sec
380 | V_sec
381 | V_sec
382 | V_sec
383 | V_sec
384 | V_sec
385 | V_sec
386 | V_sec
387 | V_sec
388 | V_sec
389 | V_sec
390 | V_sec
391 | V_sec
392 | V_sec
393 | V_sec
394 | V_sec
395 | V_sec
396 | V_sec
397 | V_sec
398 | V_sec
399 | V_sec
400 | V_sec
401 | V_sec
402 | V_sec
403 | V_sec
404 | V_sec
405 | V_sec
406 | V_sec
407 | V_sec
408 | V_sec
409 | V_sec
410 | V_sec
411 | V_sec
412 | V_sec
413 | V_sec
414 | V_sec
415 | V_sec
416 | V_sec
417 | V_sec
418 | V_sec
419 | V_sec
420 | V_sec
421 | V_sec
422 | V_sec
423 | V_sec
424 | V_sec
425 | V_sec
426 | V_sec
427 | V_sec
428 | V_sec
429 | V_sec
430 | V_sec
431 | V_sec
432 | V_sec
433 | V_sec
434 | V_sec
435 | V_sec
436 | V_sec
437 | V_sec
438 | V_sec
439 | V_sec
440 | V_sec
441 | V_sec
442 | V_sec
443 | V_sec
444 | V_sec
445 | V_sec
446 | V_sec
447 | V_sec
448 | V_sec
449 | V_sec
450 | V_sec
451 | V_sec
452 | V_sec
453 | V_sec
454 | V_sec
455 | V_sec
456 | V_sec
457 | V_sec
458 | V_sec
459 | V_sec
460 | V_sec
461 | V_sec
462 | V_sec
463 | V_sec
464 | V_sec
465 | V_sec
466 | V_sec
467 | V_sec
468 | V_sec
469 | V_sec
470 | V_sec
471 | V_sec
472 | V_sec
473 | V_sec
474 | V_sec
475 | V_sec
476 | V_sec
477 | V_sec
478 | V_sec
479 | V_sec
480 | V_sec
481 | V_sec
482 | V_sec
483 | V_sec
484 | V_sec
485 | V_sec
486 | V_sec
487 | V_sec
488 | V_sec
489 | V_sec
490 | V_sec
491 | V_sec
492 | V_sec
493 | V_sec
494 | V_sec
495 | V_sec
496 | V_sec
497 | V_sec
498 | V_sec
499 | V_sec
500 | V_sec
501 | V_sec
502 | V_sec
503 | V_sec
504 | V_sec
505 | V_sec
506 | V_sec
507 | V_sec
508 | V_sec
509 | V_sec
510 | V_sec
511 | V_sec
512 | V_sec
513 | V_sec
514 | V_sec
515 | V_sec
516 | V_sec
517 | V_sec
518 | V_sec
519 | V_sec
520 | V_sec
521 | V_sec
522 | V_sec
523 | V_sec
524 | V_sec
525 | V_sec
526 | V_sec
527 | V_sec
528 | V_sec
529 | V_sec
530 | V_sec
531 | V_sec
532 | V_sec
533 | V_sec
534 | V_sec
535 | V_sec
536 | V_sec
537 | V_sec
538 | V_sec
539 | V_sec
540 | V_sec
541 | V_sec
542 | V_sec
543 | V_sec
544 | V_sec
545 | V_sec
546 | V_sec
547 | V_sec
548 | V_sec
549 | V_sec
550 | V_sec
551 | V_sec
552 | V_sec
553 | V_sec
554 | V_sec
555 | V_sec
556 | V_sec
557 | V_sec
558 | V_sec
559 | V_sec
560 | V_sec
561 | V_sec
562 | V_sec
563 | V_sec
564 | V_sec
565 | V_sec
566 | V_sec
567 | V_sec
568 | V_sec
569 | V_sec
570 | V_sec
571 | V_sec
572 | V_sec
573 | V_sec
574 | V_sec
575 | V_sec
576 | V_sec
577 | V_sec
578 | V_sec
579 | V_sec
580 | V_sec
581 | V_sec
582 | V_sec
583 | V_sec
584 | V_sec
585 | V_sec
586 | V_sec
587 | V_sec
588 | V_sec
589 | V_sec
590 | V_sec
591 | V_sec
592 | V_sec
593 | V_sec
594 | V_sec
595 | V_sec
596 | V_sec
597 | V_sec
598 | V_sec
599 | V_sec
600 | V_sec
601 | V_sec
602 | V_sec
603 | V_sec
604 | V_sec
605 | V_sec
606 | V_sec
607 | V_sec
608 | V_sec
609 | V_sec
610 | V_sec
611 | V_sec
612 | V_sec
613 | V_sec
614 | V_sec
615 | V_sec
616 | V_sec
617 | V_sec
618 | V_sec
619 | V_sec
620 | V_sec
621 | V_sec
622 | V_sec
623 | V_sec
624 | V_sec
625 | V_sec
626 | V_sec
627 | V_sec
628 | V_sec
629 | V_sec
630 | V_sec
631 | V_sec
632 | V_sec
633 | V_sec
634 | V_sec
635 | V_sec
636 | V_sec
637 | V_sec
638 | V_sec
639 | V_sec
640 | V_sec
641 | V_sec
642 | V_sec
643 | V_sec
644 | V_sec
645 | V_sec
646 | V_sec
647 | V_sec
648 | V_sec
649 | V_sec
650 | V_sec
651 | V_sec
652 | V_sec
653 | V_sec
654 | V_sec
655 | V_sec
656 | V_sec
657 | V_sec
658 | V_sec
659 | V_sec
660 | V_sec
661 | V_sec
662 | V_sec
663 | V_sec
664 | V_sec
665 | V_sec
666 | V_sec
667 | V_sec
668 | V_sec
669 | V_sec
670 | V_sec
671 | V_sec
672 | V_sec
673 | V_sec
674 | V_sec
675 | V_sec
676 | V_sec
677 | V_sec
678 | V_sec
679 | V_sec
680 | V_sec
681 | V_sec
682 | V_sec
683 | V_sec
684 | V_sec
685 | V_sec
686 | V_sec
687 | V_sec
688 | V_sec
689 | V_sec
690 | V_sec
691 | V_sec
692 | V_sec
693 | V_sec
694 | V_sec
695 | V_sec
696 | V_sec
697 | V_sec
698 | V_sec
699 | V_sec
700 | V_sec
701 | V_sec
702 | V_sec
703 | V_sec
704 | V_sec
705 | V_sec
706 | V_sec
707 | V_sec
708 | V_sec
709 | V_sec
710 | V_sec
711 | V_sec
712 | V_sec
713 | V_sec
714 | V_sec
715 | V_sec
716 | V_sec
717 | V_sec
718 | V_sec
719 | V_sec
720 | V_sec
721 | V_sec
722 | V_sec
723 | V_sec
724 | V_sec
725 | V_sec
726 | V_sec
727 | V_sec
728 | V_sec
729 | V_sec
730 | V_sec
731 | V_sec
732 | V_sec
733 | V_sec
734 | V_sec
735 | V_sec
736 | V_sec
737 | V_sec
738 | V_sec
739 | V_sec
740 | V_sec
741 | V_sec
742 | V_sec
743 | V_sec
744 | V_sec
745 | V_sec
746 | V_sec
747 | V_sec
748 | V_sec
749 | V_sec
750 | V_sec
751 | V_sec
752 | V_sec
753 | V_sec
754 | V_sec
755 | V_sec
756 | V_sec
757 | V_sec
758 | V_sec
759 | V_sec
760 | V_sec
761 | V_sec
762 | V_sec
763 | V_sec
764 | V_sec
765 | V_sec
766 | V_sec
767 | V_sec
768 | V_sec
769 | V_sec
770 | V_sec
771 | V_sec
772 | V_sec
773 | V_sec
774 | V_sec
775 | V_sec
776 | V_sec
777 | V_sec
778 | V_sec
779 | V_sec
780 | V_sec
781 | V_sec
782 | V_sec
783 | V_sec
784 | V_sec
785 | V_sec
786 | V_sec
787 | V_sec
788 | V_sec
789 | V_sec
790 | V_sec
791 | V_sec
792 | V_sec
793 | V_sec
794 | V_sec
795 | V_sec
796 | V_sec
797 | V_sec
798 | V_sec
799 | V_sec
800 | V_sec
801 | V_sec
802 | V_sec
803 | V_sec
804 | V_sec
805 | V_sec
806 | V_sec
807 | V_sec
808 | V_sec
809 | V_sec
810 | V_sec
811 | V_sec
812 | V_sec
813 | V_sec
814 | V_sec
815 | V_sec
816 | V_sec
817 | V_sec
818 | V_sec
819 | V_sec
820 | V_sec
821 | V_sec
822 | V_sec
823 | V_sec
824 | V_sec
825 | V_sec
826 | V_sec
827 | V_sec
828 | V_sec
829 | V_sec
830 | V_sec
831 | V_sec
832 | V_sec
833 | V_sec
834 | V_sec
835 | V_sec
836 | V_sec
837 | V_sec
838 | V_sec
839 | V_sec
840 | V_sec
841 | V_sec
842 | V_sec
843 | V_sec
844 | V_sec
845 | V_sec
846 | V_sec
847 | V_sec
848 | V_sec
849 | V_sec
850 | V_sec
851 | V_sec
852 | V_sec
853 | V_sec
854 | V_sec
855 | V_sec
856 | V_sec
857 | V_sec
858 | V_sec
859 | V_sec
860 | V_sec
861 | V_sec
862 | V_sec
863 | V_sec
864 | V_sec
865 | V_sec
866 | V_sec
867 | V_sec
868 | V_sec
869 | V_sec
870 | V_sec
871 | V_sec
872 | V_sec
873 | V_sec
874 | V_sec
875 | V_sec
876 | V_sec
877 | V_sec
878 | V_sec
879 | V_sec
880 | V_sec
881 | V_sec
882 | V_sec
883 | V_sec
884 | V_sec
885 | V_sec
886 | V_sec
887 | V_sec
888 | V_sec
889 | V_sec
890 | V_sec
891 | V_sec
892 | V_sec
893 | V_sec
894 | V_sec
895 | V_sec
896 | V_sec
897 | V_sec
898 | V_sec
899 | V_sec
900 | V_sec
901 | V_sec
902 | V_sec
903 | V_sec
904 | V_sec
905 | V_sec
906 | V_sec

## Trafos
Name | phases | bus1 | bus2 | kV_pri | kV_sec | MVA | Conn_pri | Conn_sec | %XHL | % resistance
TR1 | 3 | 0 | 1 | 11 | 0.416 | 0.8 | Delta | Wye | 4 | 0.4

## Lines
Name | Bus1 | Bus2 | Phases | Length | Units | LineCode
LINE1 | 1 | 2 | ABC | 1.098 | m | 4c_70
LINE2 | 2 | 3 | ABC | 0.11511 | m | 4c_70
LINE3 | 3 | 4 | ABC | 0.10784 | m | 4c_70
LINE4 | 4 | 5 | ABC | 0.094021 | m | 4c_70
LINE5 | 5 | 6 | ABC | 0.14812 | m | 4c_70
LINE6 | 6 | 7 | ABC | 10.0863 | m | 4c_70
LINE7 | 7 | 8 | ABC | 0.45175 | m | 4c_70
LINE8 | 8 | 9 | ABC | 0.376 | m | 4c_70
LINE9 | 9 | 10 | ABC | 0.32997 | m | 4c_70
LINE10 | 10 | 11 | ABC | 0.24622 | m | 4c_70
LINE11 | 11 | 12 | ABC | 0.23114 | m | 4c_70
LINE12 | 12 | 13 | ABC | 0.14213 | m | 4c_70
LINE13 | 13 | 14 | ABC | 0.35384 | m | 4c_70
LINE14 | 14 | 15 | ABC | 2.8664 | m | 4c_70
LINE15 | 15 | 16 | ABC | 0.09654 | m | 2c_.007
LINE16 | 15 | 17 | ABC | 3.476 | m | 4c_70
LINE17 | 16 | 18 | ABC | 0.044045 | m | 2c_.007
LINE18 | 17 | 19 | ABC | 0.23917 | m | 4c_70
LINE19 | 18 | 20 | ABC | 0.046174 | m | 2c_.007
LINE20 | 19 | 21 | ABC | 0.26856 | m | 4c_70
LINE21 | 20 | 22 | ABC | 0.041976 | m | 2c_.007
LINE22 | 21 | 23 | ABC | 0.43727 | m | 4c_70
LINE23 | 22 | 24 | ABC | 0.051245 | m | 2c_.007
LINE24 | 23 | 25 | ABC | 0.7955 | m | 4c_70
LINE25 | 24 | 26 | ABC | 0.055902 | m | 2c_.007
LINE26 | 25 | 27 | ABC | 5.9049 | m | 2c_16
LINE27 | 25 | 28 | ABC | 9.9686 | m | 4c_70
LINE28 | 26 | 29 | ABC | 0.054562 | m | 2c_.007
LINE29 | 27 | 30 | ABC | 1.6265 | m | 2c_16
LINE30 | 27 | 31 | ABC | 1.5847 | m | 2c_16
LINE31 | 28 | 32 | ABC | 2.6538 | m | 4c_70
LINE32 | 29 | 33 | ABC | 0.14629 | m | 2c_.007
LINE33 | 30 | 34 | ABC | 3.7248 | m | 2c_16
LINE34 | 31 | 35 | ABC | 0.053666 | m | 2c_16
LINE35 | 32 | 36 | ABC | 5.7265 | m | 2c_16
LINE36 | 32 | 37 | ABC | 8.0244 | m | 4c_70
LINE37 | 33 | 38 | ABC | 0.13648 | m | 2c_.007
LINE38 | 35 | 39 | ABC | 0.077162 | m | 2c_16
LINE39 | 36 | 40 | ABC | 0.40004 | m | 2c_16
LINE40 | 36 | 41 | ABC | 1.8063 | m | 2c_16
LINE41 | 37 | 42 | ABC | 5.5684 | m | 4c_70
LINE42 | 37 | 43 | ABC | 0.21675 | m | 4c_185
LINE43 | 38 | 44 | ABC | 0.033838 | m | 2c_.007
LINE44 | 39 | 45 | ABC | 0.098955 | m | 2c_16
LINE45 | 40 | 46 | ABC | 0.18031 | m | 2c_16
LINE46 | 41 | 47 | ABC | 4.3463 | m | 2c_16
LINE47 | 42 | 48 | ABC | 4.2078 | m | 4c_70
LINE48 | 43 | 49 | ABC | 0.10436 | m | 4c_185
LINE49 | 44 | 50 | ABC | 0.048104 | m | 2c_.007
LINE50 | 45 | 51 | ABC | 0.241 | m | 2c_16
LINE51 | 46 | 52 | ABC | 0.19109 | m | 2c_16
LINE52 | 48 | 53 | ABC | 0.60668 | m | 4c_70
LINE53 | 48 | 54 | ABC | 0.63949 | m | 4c_70
LINE54 | 49 | 55 | ABC | 0.11625 | m | 4c_185
LINE55 | 50 | 56 | ABC | 0.087664 | m | 2c_.007
LINE56 | 51 | 57 | ABC | 0.20634 | m | 2c_16
LINE57 | 52 | 58 | ABC | 0.182 | m | 2c_16
LINE58 | 53 | 59 | ABC | 2.7481 | m | 4c_70
LINE59 | 54 | 60 | ABC | 0.065368 | m | 4c_70
LINE60 | 55 | 61 | ABC | 0.10028 | m | 4c_185
LINE61 | 56 | 62 | ABC | 0.078 | m | 2c_.007
LINE62 | 57 | 63 | ABC | 0.98912 | m | 2c_16
LINE63 | 58 | 64 | ABC | 0.109 | m | 2c_16
LINE64 | 59 | 65 | ABC | 0.55868 | m | 4c_70
LINE65 | 59 | 66 | ABC | 8.2583 | m | 2c_16
LINE66 | 60 | 67 | ABC | 0.074 | m | 4c_70
LINE67 | 61 | 68 | ABC | 0.096042 | m | 4c_185
LINE68 | 62 | 69 | ABC | 0.083241 | m | 2c_.007
LINE69 | 63 | 70 | ABC | 3.4962 | m | 2c_16
LINE70 | 64 | 71 | ABC | 0.21385 | m | 2c_16
LINE71 | 65 | 72 | ABC | 6.6006 | m | 4c_70
LINE72 | 66 | 73 | ABC | 4.0366 | m | 2c_16
LINE73 | 66 | 74 | ABC | 4.0366 | m | 2c_16
LINE74 | 67 | 75 | ABC | 0.17951 | m | 4c_70
LINE75 | 68 | 76 | ABC | 0.23551 | m | 4c_185
LINE76 | 69 | 77 | ABC | 0.38907 | m | 2c_.007
LINE77 | 71 | 78 | ABC | 1.0838 | m | 2c_16
LINE78 | 72 | 79 | ABC | 2.3008 | m | 4c_70
LINE79 | 75 | 80 | ABC | 0.10362 | m | 4c_70
LINE80 | 76 | 81 | ABC | 0.7469 | m | 4c_185
LINE81 | 77 | 82 | ABC | 0.51088 | m | 2c_.007
LINE82 | 78 | 83 | ABC | 4.084 | m | 2c_16
LINE83 | 79 | 84 | ABC | 0.50211 | m | 4c_70
LINE84 | 80 | 85 | ABC | 0.11122 | m | 4c_70
LINE85 | 81 | 86 | ABC | 1.4388 | m | 4c_185
LINE86 | 82 | 87 | ABC | 0.31045 | m | 2c_.007
LINE87 | 84 | 88 | ABC | 1.0182 | m | 4c_70
LINE88 | 85 | 89 | ABC | 0.1048 | m | 4c_70
LINE89 | 86 | 90 | ABC | 0.34251 | m | 4c_185
LINE90 | 87 | 91 | ABC | 0.11206 | m | 2c_.007
LINE91 | 88 | 92 | ABC | 0.96021 | m | 4c_70
LINE92 | 90 | 93 | ABC | 0.065307 | m | 4c_185
LINE93 | 91 | 94 | ABC | 0.034785 | m | 2c_.007
LINE94 | 92 | 95 | ABC | 0.55811 | m | 4c_70
LINE95 | 93 | 96 | ABC | 0.086052 | m | 4c_185
LINE96 | 94 | 97 | ABC | 0.03677 | m | 2c_.007
LINE97 | 95 | 98 | ABC | 0.36859 | m | 4c_70
LINE98 | 96 | 99 | ABC | 0.037216 | m | 4c_185
LINE99 | 97 | 100 | ABC | 0.089588 | m | 2c_.007
LINE100 | 98 | 101 | ABC | 0.50892 | m | 4c_70
LINE101 | 99 | 102 | ABC | 5.0819 | m | 4c_185
LINE102 | 100 | 103 | ABC | 0.28583 | m | 2c_.007
LINE103 | 101 | 104 | ABC | 0.28838 | m | 4c_.35
LINE104 | 101 | 105 | ABC | 0.33602 | m | 4c_70
LINE105 | 102 | 106 | ABC | 0.22108 | m | 4c_185
LINE106 | 104 | 107 | ABC | 0.3489 | m | 4c_.35
LINE107 | 105 | 108 | ABC | 0.19054 | m | 4c_70
LINE108 | 106 | 109 | ABC | 0.45085 | m | 4c_185
LINE109 | 107 | 110 | ABC | 0.4044 | m | 4c_.35
LINE110 | 108 | 111 | ABC | 7.5182 | m | 4c_70
LINE111 | 109 | 112 | ABC | 11.9766 | m | 4c_185
LINE112 | 110 | 113 | ABC | 0.61659 | m | 4c_.35
LINE113 | 111 | 114 | ABC | 0.75316 | m | 4c_70
LINE114 | 112 | 115 | ABC | 10.6613 | m | 4c_185
LINE115 | 113 | 116 | ABC | 0.79271 | m | 4c_.35
LINE116 | 114 | 117 | ABC | 1.1056 | m | 4c_.35
LINE117 | 114 | 118 | ABC | 3.6556 | m | 4c_.1
LINE118 | 115 | 119 | ABC | 0.99464 | m | 4c_185
LINE119 | 116 | 120 | ABC | 0.56909 | m | 4c_.35
LINE120 | 117 | 121 | ABC | 0.19481 | m | 2c_.007
LINE121 | 117 | 122 | ABC | 0.53831 | m | 4c_.35
LINE122 | 118 | 123 | ABC | 6.5924 | m | 4c_.1
LINE123 | 119 | 124 | ABC | 0.7248 | m | 4c_185
LINE124 | 120 | 125 | ABC | 0.80412 | m | 4c_.35
LINE125 | 121 | 126 | ABC | 0.16869 | m | 2c_.007
LINE126 | 122 | 127 | ABC | 2.5288 | m | 4c_.35
LINE127 | 123 | 128 | ABC | 2.9646 | m | 4c_.1
LINE128 | 124 | 129 | ABC | 0.62512 | m | 4c_185
LINE129 | 125 | 130 | ABC | 0.87 | m | 4c_.35
LINE130 | 126 | 131 | ABC | 0.11915 | m | 2c_.007
LINE131 | 127 | 132 | ABC | 3.8212 | m | 2c_16
LINE132 | 127 | 133 | ABC | 7.1782 | m | 4c_.35
LINE133 | 128 | 134 | ABC | 0.88205 | m | 4c_.1
LINE134 | 129 | 135 | ABC | 1.9203 | m | 4c_185
LINE135 | 130 | 136 | ABC | 0.82048 | m | 4c_.35
LINE136 | 131 | 137 | ABC | 0.18436 | m | 2c_.007
LINE137 | 132 | 138 | ABC | 0.32908 | m | 2c_16
LINE138 | 133 | 139 | ABC | 5.3402 | m | 4c_.35
LINE139 | 134 | 140 | ABC | 0.99566 | m | 4c_.1
LINE140 | 135 | 141 | ABC | 1.4127 | m | 4c_185
LINE141 | 136 | 142 | ABC | 1.349 | m | 4c_.35
LINE142 | 137 | 143 | ABC | 0.21781 | m | 2c_.007
LINE143 | 138 | 144 | ABC | 0.32289 | m | 2c_16
LINE144 | 139 | 145 | ABC | 3.5762 | m | 4c_.35
LINE145 | 140 | 146 | ABC | 0.9364 | m | 4c_.1
LINE146 | 141 | 147 | ABC | 0.24053 | m | 4c_185
LINE147 | 142 | 148 | ABC | 6.4142 | m | 4c_.35
LINE148 | 143 | 149 | ABC | 0.19401 | m | 2c_.007
LINE149 | 144 | 150 | ABC | 0.26072 | m | 2c_16
LINE150 | 145 | 151 | ABC | 3.5713 | m | 4c_.35
LINE151 | 145 | 152 | ABC | 5.1314 | m | 2c_16
LINE152 | 146 | 153 | ABC | 1.0926 | m | 4c_.1
LINE153 | 147 | 154 | ABC | 0.083096 | m | 4c_185
LINE154 | 148 | 155 | ABC | 1.3973 | m | 4c_.35
LINE155 | 149 | 156 | ABC | 0.2191 | m | 2c_.007
LINE156 | 150 | 157 | ABC | 0.39132 | m | 2c_16
LINE157 | 151 | 158 | ABC | 9.4713 | m | 4c_.35
LINE158 | 152 | 159 | ABC | 0.31233 | m | 2c_16
LINE159 | 153 | 160 | ABC | 0.31439 | m | 4c_.1
LINE160 | 154 | 161 | ABC | 0.12256 | m | 4c_185
LINE161 | 155 | 162 | ABC | 11.7422 | m | 2c_16
LINE162 | 155 | 163 | ABC | 5.2844 | m | 4c_.35
LINE163 | 156 | 164 | ABC | 0.20342 | m | 2c_.007
LINE164 | 157 | 165 | ABC | 0.47178 | m | 2c_16
LINE165 | 158 | 166 | ABC | 3.2899 | m | 4c_.35
LINE166 | 159 | 167 | ABC | 0.28533 | m | 2c_16
LINE167 | 160 | 168 | ABC | 1.7861 | m | 4c_.1
LINE168 | 161 | 169 | ABC | 0.24958 | m | 4c_185
LINE169 | 162 | 170 | ABC | 2.2183 | m | 2c_16
LINE170 | 163 | 171 | ABC | 7.0156 | m | 4c_.35
LINE171 | 164 | 172 | ABC | 0.1727 | m | 2c_.007
LINE172 | 165 | 173 | ABC | 0.35642 | m | 2c_16
LINE173 | 166 | 174 | ABC | 3.9183 | m | 4c_.35
LINE174 | 166 | 175 | ABC | 4.2045 | m | 2c_16
LINE175 | 167 | 176 | ABC | 0.11853 | m | 2c_16
LINE176 | 168 | 177 | ABC | 1.0088 | m | 4c_.1
LINE177 | 170 | 178 | ABC | 4.5768 | m | 2c_16
LINE178 | 171 | 179 | ABC | 1.1818 | m | 4c_.35
LINE179 | 171 | 180 | ABC | 2.4224 | m | 2c_16
LINE180 | 172 | 181 | ABC | 0.17961 | m | 2c_.007
LINE181 | 173 | 182 | ABC | 0.41244 | m | 2c_16
LINE182 | 174 | 183 | ABC | 0.58763 | m | 4c_.35
LINE183 | 175 | 184 | ABC | 0.45409 | m | 2c_16
LINE184 | 176 | 185 | ABC | 0.25549 | m | 2c_16
LINE185 | 177 | 186 | ABC | 0.74886 | m | 4c_.1
LINE186 | 179 | 187 | ABC | 4.6507 | m | 4c_.35
LINE187 | 180 | 188 | ABC | 10.0258 | m | 2c_16
LINE188 | 181 | 189 | ABC | 0.15412 | m | 2c_.007
LINE189 | 182 | 190 | ABC | 0.3878 | m | 2c_16
LINE190 | 183 | 191 | ABC | 2.3151 | m | 4c_.35
LINE191 | 183 | 192 | ABC | 0.27791 | m | 4c_.35
LINE192 | 184 | 193 | ABC | 0.43923 | m | 2c_16
LINE193 | 185 | 194 | ABC | 0.65073 | m | 2c_16
LINE194 | 186 | 195 | ABC | 0.67326 | m | 4c_.1
LINE195 | 187 | 196 | ABC | 8.3036 | m | 4c_.35
LINE196 | 188 | 197 | ABC | 1.9595 | m | 2c_16
LINE197 | 188 | 198 | ABC | 1.1325 | m | 2c_16
LINE198 | 189 | 199 | ABC | 0.19148 | m | 2c_.007
LINE199 | 190 | 200 | ABC | 0.41725 | m | 2c_16
LINE200 | 191 | 201 | ABC | 0.9314 | m | 4c_.35
LINE201 | 192 | 202 | ABC | 0.16447 | m | 4c_.35
LINE202 | 193 | 203 | ABC | 0.35134 | m | 2c_16
LINE203 | 194 | 204 | ABC | 0.38178 | m | 2c_16
LINE204 | 195 | 205 | ABC | 0.83638 | m | 4c_.1
LINE205 | 196 | 206 | ABC | 3.2475 | m | 2c_16
LINE206 | 196 | 207 | ABC | 2.1371 | m | 4c_.35
LINE207 | 197 | 208 | ABC | 4.9541 | m | 2c_16
LINE208 | 198 | 209 | ABC | 0.16008 | m | 2c_16
LINE209 | 199 | 210 | ABC | 0.44838 | m | 2c_.007
LINE210 | 200 | 211 | ABC | 0.63785 | m | 2c_16
LINE211 | 202 | 212 | ABC | 0.15526 | m | 4c_.35
LINE212 | 203 | 213 | ABC | 0.27987 | m | 2c_16
LINE213 | 204 | 214 | ABC | 0.2674 | m | 2c_16
LINE214 | 205 | 215 | ABC | 1.5434 | m | 4c_.1
LINE215 | 206 | 216 | ABC | 10.6295 | m | 2c_16
LINE216 | 207 | 217 | ABC | 3.8571 | m | 4c_.35
LINE217 | 209 | 218 | ABC | 0.1291 | m | 2c_16
LINE218 | 210 | 219 | ABC | 0.67215 | m | 2c_.007
LINE219 | 211 | 220 | ABC | 1.7419 | m | 2c_16
LINE220 | 212 | 221 | ABC | 0.17006 | m | 4c_.35
LINE221 | 213 | 222 | ABC | 0.59169 | m | 2c_16
LINE222 | 214 | 223 | ABC | 0.51437 | m | 2c_16
LINE223 | 215 | 224 | ABC | 1.3456 | m | 4c_.1
LINE224 | 216 | 225 | ABC | 4.5822 | m | 2c_16
LINE225 | 217 | 226 | ABC | 1.3772 | m | 4c_.35
LINE226 | 218 | 227 | ABC | 0.10317 | m | 2c_16
LINE227 | 220 | 228 | ABC | 0.14852 | m | 2c_16
LINE228 | 221 | 229 | ABC | 0.23273 | m | 4c_.35
LINE229 | 222 | 230 | ABC | 0.46597 | m | 2c_16
LINE230 | 223 | 231 | ABC | 0.25602 | m | 2c_16
LINE231 | 224 | 232 | ABC | 0.91534 | m | 4c_.1
LINE232 | 226 | 233 | ABC | 11.8949 | m | 2c_16
LINE233 | 226 | 234 | ABC | 1.1273 | m | 4c_.35
LINE234 | 227 | 235 | ABC | 0.15749 | m | 2c_16
LINE235 | 228 | 236 | ABC | 0.0686 | m | 2c_16
LINE236 | 229 | 237 | ABC | 0.20742 | m | 4c_.35
LINE237 | 230 | 238 | ABC | 0.32322 | m | 2c_16
LINE238 | 231 | 239 | ABC | 0.18179 | m | 2c_16
LINE239 | 232 | 240 | ABC | 0.6013 | m | 4c_.1
LINE240 | 233 | 241 | ABC | 1.7274 | m | 2c_16
LINE241 | 235 | 242 | ABC | 0.18461 | m | 2c_16
LINE242 | 236 | 243 | ABC | 0.073376 | m | 2c_16
LINE243 | 237 | 244 | ABC | 0.16881 | m | 4c_.35
LINE244 | 238 | 245 | ABC | 0.32245 | m | 2c_16
LINE245 | 239 | 246 | ABC | 2.0796 | m | 2c_16
LINE246 | 240 | 247 | ABC | 1.2941 | m | 4c_.1
LINE247 | 241 | 248 | ABC | 5.3022 | m | 2c_16
LINE248 | 241 | 249 | ABC | 5.3022 | m | 2c_16
LINE249 | 242 | 250 | ABC | 0.28355 | m | 2c_16
LINE250 | 243 | 251 | ABC | 0.070114 | m | 2c_16
LINE251 | 244 | 252 | ABC | 0.13297 | m | 4c_.35
LINE252 | 245 | 253 | ABC | 0.47173 | m | 2c_16
LINE253 | 246 | 254 | ABC | 0.61324 | m | 2c_16
LINE254 | 247 | 255 | ABC | 4.5618 | m | 2c_16
LINE255 | 247 | 256 | ABC | 0.85678 | m | 4c_.1
LINE256 | 250 | 257 | ABC | 1.0376 | m | 2c_16
LINE257 | 251 | 258 | ABC | 0.07811 | m | 2c_16
LINE258 | 252 | 259 | ABC | 0.17323 | m | 4c_.35
LINE259 | 253 | 260 | ABC | 1.7742 | m | 2c_16
LINE260 | 254 | 261 | ABC | 0.1372 | m | 2c_16
LINE261 | 255 | 262 | ABC | 0.6306 | m | 2c_16
LINE262 | 256 | 263 | ABC | 3.2128 | m | 4c_.1
LINE263 | 257 | 264 | ABC | 5.05 | m | 2c_16
LINE264 | 258 | 265 | ABC | 0.16123 | m | 2c_16
LINE265 | 259 | 266 | ABC | 0.19436 | m | 4c_.35
LINE266 | 260 | 267 | ABC | 0.4141 | m | 2c_16
LINE267 | 261 | 268 | ABC | 3.4578 | m | 2c_16
LINE268 | 261 | 269 | ABC | 0.11871 | m | 2c_16
LINE269 | 262 | 270 | ABC | 0.28991 | m | 2c_16
LINE270 | 263 | 271 | ABC | 4.2547 | m | 2c_16
LINE271 | 263 | 272 | ABC | 1.0792 | m | 4c_.1
LINE272 | 265 | 273 | ABC | 0.16792 | m | 2c_16
LINE273 | 266 | 274 | ABC | 0.17888 | m | 4c_.35
LINE274 | 267 | 275 | ABC | 0.18971 | m | 2c_16
LINE275 | 268 | 276 | ABC | 3.4268 | m | 2c_16
LINE276 | 269 | 277 | ABC | 0.13918 | m | 2c_16
LINE277 | 270 | 278 | ABC | 0.34433 | m | 2c_16
LINE278 | 271 | 279 | ABC | 0.30927 | m | 2c_16
LINE279 | 272 | 280 | ABC | 3.9121 | m | 4c_.1
LINE280 | 273 | 281 | ABC | 0.63854 | m | 2c_16
LINE281 | 274 | 282 | ABC | 0.60542 | m | 4c_.35
LINE282 | 275 | 283 | ABC | 0.12472 | m | 2c_16
LINE283 | 277 | 284 | ABC | 0.12578 | m | 2c_16
LINE284 | 278 | 285 | ABC | 0.53126 | m | 2c_16
LINE285 | 279 | 286 | ABC | 0.25491 | m | 2c_16
LINE286 | 280 | 287 | ABC | 1.7542 | m | 4c_.06
LINE287 | 280 | 288 | ABC | 0.91306 | m | 4c_.1
LINE288 | 281 | 289 | ABC | 3.3901 | m | 2c_16
LINE289 | 282 | 290 | ABC | 0.81044 | m | 4c_.35
LINE290 | 283 | 291 | ABC | 0.87618 | m | 2c_16
LINE291 | 283 | 292 | ABC | 0.10807 | m | 2c_16
LINE292 | 284 | 293 | ABC | 0.12739 | m | 2c_16
LINE293 | 285 | 294 | ABC | 0.47339 | m | 2c_16
LINE294 | 286 | 295 | ABC | 0.36208 | m | 2c_16
LINE295 | 287 | 296 | ABC | 0.80742 | m | 4c_.06
LINE296 | 288 | 297 | ABC | 3.8266 | m | 4c_.1
LINE297 | 291 | 298 | ABC | 0.40248 | m | 2c_16
LINE298 | 292 | 299 | ABC | 0.076485 | m | 2c_16
LINE299 | 293 | 300 | ABC | 0.13697 | m | 2c_16
LINE300 | 294 | 301 | ABC | 0.36805 | m | 2c_16
LINE301 | 295 | 302 | ABC | 1.6263 | m | 2c_16
LINE302 | 296 | 303 | ABC | 5.2746 | m | 4c_.06
LINE303 | 297 | 304 | ABC | 0.84468 | m | 4c_.1
LINE304 | 298 | 305 | ABC | 0.68119 | m | 2c_16
LINE305 | 299 | 306 | ABC | 0.089006 | m | 2c_16
LINE306 | 300 | 307 | ABC | 0.79435 | m | 2c_16
LINE307 | 301 | 308 | ABC | 0.45813 | m | 2c_16
LINE308 | 302 | 309 | ABC | 0.31308 | m | 2c_16
LINE309 | 303 | 310 | ABC | 0.39397 | m | 4c_.06
LINE310 | 304 | 311 | ABC | 0.28067 | m | 4c_.1
LINE311 | 305 | 312 | ABC | 1.3075 | m | 2c_16
LINE312 | 306 | 313 | ABC | 0.17024 | m | 2c_16
LINE313 | 307 | 314 | ABC | 3.3598 | m | 2c_16
LINE314 | 308 | 315 | ABC | 0.47384 | m | 2c_16
LINE315 | 309 | 316 | ABC | 0.23181 | m | 2c_16
LINE316 | 310 | 317 | ABC | 0.64903 | m | 2c_16
LINE317 | 310 | 318 | ABC | 7.2163 | m | 4c_.06
LINE318 | 311 | 319 | ABC | 0.14649 | m | 4c_.1
LINE319 | 312 | 320 | ABC | 3.8495 | m | 2c_16
LINE320 | 313 | 321 | ABC | 0.6529 | m | 2c_16
LINE321 | 315 | 322 | ABC | 0.55892 | m | 2c_16
LINE322 | 316 | 323 | ABC | 0.26702 | m | 2c_16
LINE323 | 317 | 324 | ABC | 3.3427 | m | 2c_16
LINE324 | 318 | 325 | ABC | 3.4631 | m | 4c_.06
LINE325 | 319 | 326 | ABC | 0.1254 | m | 4c_.1
LINE326 | 321 | 327 | ABC | 2.2281 | m | 2c_16
LINE327 | 322 | 328 | ABC | 0.31851 | m | 2c_16
LINE328 | 323 | 329 | ABC | 0.26488 | m | 2c_16
LINE329 | 324 | 330 | ABC | 1.167 | m | 2c_16
LINE330 | 325 | 331 | ABC | 9.1332 | m | 2c_16
LINE331 | 325 | 332 | ABC | 6.6729 | m | 4c_.06
LINE332 | 326 | 333 | ABC | 0.14262 | m | 4c_.1
LINE333 | 328 | 334 | ABC | 1.4389 | m | 2c_16
LINE334 | 329 | 335 | ABC | 2.327 | m | 2c_16
LINE335 | 330 | 336 | ABC | 2.5399 | m | 2c_16
LINE336 | 331 | 337 | ABC | 3.6172 | m | 2c_16
LINE337 | 332 | 338 | ABC | 6.8067 | m | 2c_16
LINE338 | 332 | 339 | ABC | 1.2129 | m | 4c_.06
LINE339 | 333 | 340 | ABC | 0.11236 | m | 4c_.1
LINE340 | 334 | 341 | ABC | 0.55999 | m | 2c_16
LINE341 | 335 | 342 | ABC | 4.7567 | m | 2c_16
LINE342 | 336 | 343 | ABC | 2.082 | m | 2c_16
LINE343 | 336 | 344 | ABC | 0.9796 | m | 2c_16
LINE344 | 338 | 345 | ABC | 3.4221 | m | 2c_16
LINE345 | 339 | 346 | ABC | 1.0391 | m | 4c_.06
LINE346 | 340 | 347 | ABC | 0.094202 | m | 4c_.1
LINE347 | 341 | 348 | ABC | 0.19454 | m | 2c_16
LINE348 | 343 | 349 | ABC | 3.1153 | m | 2c_16
LINE349 | 344 | 350 | ABC | 0.1364 | m | 2c_16
LINE350 | 345 | 351 | ABC | 0.31846 | m | 2c_16
LINE351 | 346 | 352 | ABC | 0.73091 | m | 4c_.06
LINE352 | 347 | 353 | ABC | 0.085 | m | 4c_.1
LINE353 | 348 | 354 | ABC | 0.14656 | m | 2c_16
LINE354 | 350 | 355 | ABC | 0.14814 | m | 2c_16
LINE355 | 351 | 356 | ABC | 0.13152 | m | 2c_16
LINE356 | 352 | 357 | ABC | 0.92352 | m | 4c_.06
LINE357 | 353 | 358 | ABC | 0.070349 | m | 4c_.1
LINE358 | 354 | 359 | ABC | 0.10723 | m | 2c_16
LINE359 | 355 | 360 | ABC | 0.12976 | m | 2c_16
LINE360 | 356 | 361 | ABC | 0.092801 | m | 2c_16
LINE361 | 357 | 362 | ABC | 0.57867 | m | 4c_.06
LINE362 | 358 | 363 | ABC | 0.081609 | m | 4c_.1
LINE363 | 359 | 364 | ABC | 0.054452 | m | 2c_16
LINE364 | 360 | 365 | ABC | 0.13787 | m | 2c_16
LINE365 | 361 | 366 | ABC | 0.094921 | m | 2c_16
LINE366 | 362 | 367 | ABC | 0.88861 | m | 4c_.06
LINE367 | 363 | 368 | ABC | 0.089694 | m | 4c_.1
LINE368 | 364 | 369 | ABC | 0.080056 | m | 2c_16
LINE369 | 365 | 370 | ABC | 0.19677 | m | 2c_16
LINE370 | 366 | 371 | ABC | 0.112 | m | 2c_16
LINE371 | 367 | 372 | ABC | 0.88584 | m | 4c_.06
LINE372 | 368 | 373 | ABC | 0.48898 | m | 4c_.1
LINE373 | 369 | 374 | ABC | 0.1342 | m | 2c_16
LINE374 | 370 | 375 | ABC | 0.23921 | m | 2c_16
LINE375 | 371 | 376 | ABC | 0.14128 | m | 2c_16
LINE376 | 372 | 377 | ABC | 0.99394 | m | 4c_.06
LINE377 | 373 | 378 | ABC | 3.6848 | m | 4c_.1
LINE378 | 373 | 379 | ABC | 1.4115 | m | 2c_16
LINE379 | 374 | 380 | ABC | 0.59859 | m | 2c_16
LINE380 | 375 | 381 | ABC | 1.4827 | m | 2c_16
LINE381 | 376 | 382 | ABC | 0.12653 | m | 2c_16
LINE382 | 377 | 383 | ABC | 0.71925 | m | 4c_.06
LINE383 | 378 | 384 | ABC | 3.5292 | m | 4c_.1
LINE384 | 379 | 385 | ABC | 8.6668 | m | 2c_16
LINE385 | 379 | 386 | ABC | 1.4561 | m | 2c_16
LINE386 | 380 | 387 | ABC | 2.2004 | m | 2c_16
LINE387 | 381 | 388 | ABC | 5.0734 | m | 2c_16
LINE388 | 382 | 389 | ABC | 0.10012 | m | 2c_16
LINE389 | 383 | 390 | ABC | 0.85728 | m | 4c_.06
LINE390 | 384 | 391 | ABC | 0.15711 | m | 4c_.1
LINE391 | 385 | 392 | ABC | 3.1675 | m | 2c_16
LINE392 | 386 | 393 | ABC | 7.8335 | m | 2c_16
LINE393 | 389 | 394 | ABC | 0.17183 | m | 2c_16
LINE394 | 390 | 395 | ABC | 1.2439 | m | 4c_.06
LINE395 | 391 | 396 | ABC | 4.0601 | m | 2c_16
LINE396 | 391 | 397 | ABC | 2.8793 | m | 4c_.1
LINE397 | 392 | 398 | ABC | 0.32241 | m | 2c_16
LINE398 | 393 | 399 | ABC | 0.5688 | m | 2c_16
LINE399 | 394 | 400 | ABC | 0.59984 | m | 2c_16
LINE400 | 395 | 401 | ABC | 0.9222 | m | 4c_.06
LINE401 | 396 | 402 | ABC | 0.37201 | m | 2c_16
LINE402 | 397 | 403 | ABC | 1.3891 | m | 4c_.1
LINE403 | 398 | 404 | ABC | 0.225 | m | 2c_16
LINE404 | 399 | 405 | ABC | 0.24807 | m | 2c_16
LINE405 | 400 | 406 | ABC | 3.6672 | m | 2c_16
LINE406 | 401 | 407 | ABC | 0.88961 | m | 4c_.06
LINE407 | 402 | 408 | ABC | 0.21148 | m | 2c_16
LINE408 | 403 | 409 | ABC | 4.1907 | m | 4c_.1
LINE409 | 403 | 410 | ABC | 0.3791 | m | 4c_.1
LINE410 | 404 | 411 | ABC | 0.23308 | m | 2c_16
LINE411 | 405 | 412 | ABC | 0.16706 | m | 2c_16
LINE412 | 407 | 413 | ABC | 0.87066 | m | 4c_.06
LINE413 | 408 | 414 | ABC | 0.1436 | m | 2c_16
LINE414 | 409 | 415 | ABC | 5.9686 | m | 4c_.1
LINE415 | 410 | 416 | ABC | 0.094921 | m | 4c_.1
LINE416 | 411 | 417 | ABC | 0.9788 | m | 2c_16
LINE417 | 412 | 418 | ABC | 0.27954 | m | 2c_16
LINE418 | 413 | 419 | ABC | 1.0471 | m | 4c_.06
LINE419 | 414 | 420 | ABC | 0.23403 | m | 2c_16
LINE420 | 415 | 421 | ABC | 1.249 | m | 4c_.1
LINE421 | 416 | 422 | ABC | 0.066573 | m | 4c_.1
LINE422 | 417 | 423 | ABC | 0.239 | m | 2c_16
LINE423 | 418 | 424 | ABC | 3.1944 | m | 2c_16
LINE424 | 419 | 425 | ABC | 1.7537 | m | 4c_.06
LINE425 | 419 | 426 | ABC | 1.7537 | m | 4c_.06
LINE426 | 420 | 427 | ABC | 0.77793 | m | 2c_16
LINE427 | 421 | 428 | ABC | 0.31923 | m | 4c_.1
LINE428 | 422 | 429 | ABC | 0.082873 | m | 4c_.1
LINE429 | 423 | 430 | ABC | 0.22798 | m | 2c_16
LINE430 | 424 | 431 | ABC | 1.1331 | m | 2c_16
LINE431 | 425 | 432 | ABC | 5.9151 | m | 4c_.06
LINE432 | 425 | 433 | ABC | 5.9151 | m | 4c_.06
LINE433 | 427 | 434 | ABC | 0.86608 | m | 2c_16
LINE434 | 428 | 435 | ABC | 0.16724 | m | 4c_.1
LINE435 | 429 | 436 | ABC | 0.071344 | m | 4c_.1
LINE436 | 430 | 437 | ABC | 0.22674 | m | 2c_16
LINE437 | 431 | 438 | ABC | 0.384 | m | 2c_16
LINE438 | 432 | 439 | ABC | 8.3663 | m | 4c_.06
LINE439 | 432 | 440 | ABC | 8.3663 | m | 4c_.06
LINE440 | 434 | 441 | ABC | 0.48708 | m | 2c_16
LINE441 | 435 | 442 | ABC | 0.13864 | m | 4c_.1
LINE442 | 436 | 443 | ABC | 0.078 | m | 4c_.1
LINE443 | 437 | 444 | ABC | 0.2601 | m | 2c_16
LINE444 | 438 | 445 | ABC | 0.67858 | m | 2c_16
LINE445 | 439 | 446 | ABC | 6.0033 | m | 4c_.06
LINE446 | 439 | 447 | ABC | 6.0033 | m | 4c_.06
LINE447 | 441 | 448 | ABC | 0.45756 | m | 2c_16
LINE448 | 442 | 449 | ABC | 0.11236 | m | 4c_.1
LINE449 | 443 | 450 | ABC | 0.079246 | m | 4c_.1
LINE450 | 444 | 451 | ABC | 0.89824 | m | 2c_16
LINE451 | 445 | 452 | ABC | 0.59366 | m | 2c_16
LINE452 | 446 | 453 | ABC | 1.8214 | m | 4c_.06
LINE453 | 446 | 454 | ABC | 1.8214 | m | 4c_.06
LINE454 | 448 | 455 | ABC | 0.43655 | m | 2c_16
LINE455 | 449 | 456 | ABC | 0.17175 | m | 4c_.1
LINE456 | 450 | 457 | ABC | 0.054231 | m | 4c_.1
LINE457 | 451 | 458 | ABC | 4.3773 | m | 2c_16
LINE458 | 452 | 459 | ABC | 0.67064 | m | 2c_16
LINE459 | 453 | 460 | ABC | 5.3905 | m | 4c_.06
LINE460 | 453 | 461 | ABC | 5.3905 | m | 4c_.06
LINE461 | 453 | 462 | ABC | 3.6859 | m | 2c_16
LINE462 | 455 | 463 | ABC | 0.71675 | m | 2c_16
LINE463 | 456 | 464 | ABC | 0.15483 | m | 4c_.1
LINE464 | 457 | 465 | ABC | 0.040311 | m | 4c_.1
LINE465 | 459 | 466 | ABC | 0.63421 | m | 2c_16
LINE466 | 460 | 467 | ABC | 5.9891 | m | 4c_.06
LINE467 | 460 | 468 | ABC | 5.9891 | m | 4c_.06
LINE468 | 460 | 469 | ABC | 0.88292 | m | 4c_.06
LINE469 | 462 | 470 | ABC | 0.53828 | m | 2c_16
LINE470 | 463 | 471 | ABC | 0.49923 | m | 2c_16
LINE471 | 464 | 472 | ABC | 0.14736 | m | 4c_.1
LINE472 | 465 | 473 | ABC | 0.049497 | m | 4c_.1
LINE473 | 466 | 474 | ABC | 3.201 | m | 2c_16
LINE474 | 467 | 475 | ABC | 2.1947 | m | 4c_.06
LINE475 | 467 | 476 | ABC | 2.1947 | m | 4c_.06
LINE476 | 470 | 477 | ABC | 0.29351 | m | 2c_16
LINE477 | 471 | 478 | ABC | 0.35077 | m | 2c_16
LINE478 | 472 | 479 | ABC | 0.16601 | m | 4c_.1
LINE479 | 473 | 480 | ABC | 0.063953 | m | 4c_.1
LINE480 | 474 | 481 | ABC | 0.18984 | m | 2c_16
LINE481 | 475 | 482 | ABC | 4.6432 | m | 4c_.06
LINE482 | 475 | 483 | ABC | 4.6432 | m | 4c_.06
LINE483 | 475 | 484 | ABC | 10.2769 | m | 2c_16
LINE484 | 477 | 485 | ABC | 0.19883 | m | 2c_16
LINE485 | 478 | 486 | ABC | 0.1676 | m | 2c_16
LINE486 | 479 | 487 | ABC | 0.17536 | m | 4c_.1
LINE487 | 480 | 488 | ABC | 0.11163 | m | 4c_.1
LINE488 | 481 | 489 | ABC | 0.1713 | m | 2c_16
LINE489 | 482 | 490 | ABC | 6.6548 | m | 4c_.06
LINE490 | 482 | 491 | ABC | 6.6548 | m | 4c_.06
LINE491 | 484 | 492 | ABC | 0.57796 | m | 2c_16
LINE492 | 484 | 493 | ABC | 4.0726 | m | 2c_16
LINE493 | 485 | 494 | ABC | 0.30201 | m | 2c_16
LINE494 | 486 | 495 | ABC | 0.10617 | m | 2c_16
LINE495 | 487 | 496 | ABC | 0.38342 | m | 4c_.1
LINE496 | 488 | 497 | ABC | 0.13972 | m | 4c_.1
LINE497 | 489 | 498 | ABC | 0.23283 | m | 2c_16
LINE498 | 490 | 499 | ABC | 4.0612 | m | 4c_.06
LINE499 | 490 | 500 | ABC | 4.0612 | m | 4c_.06
LINE500 | 492 | 501 | ABC | 0.24429 | m | 2c_16
LINE501 | 493 | 502 | ABC | 2.606 | m | 2c_16
LINE502 | 494 | 503 | ABC | 0.45833 | m | 2c_16
LINE503 | 495 | 504 | ABC | 0.071784 | m | 2c_16
LINE504 | 496 | 505 | ABC | 8.6961 | m | 4c_.1
LINE505 | 497 | 506 | ABC | 0.096167 | m | 4c_.1
LINE506 | 498 | 507 | ABC | 0.30564 | m | 2c_16
LINE507 | 499 | 508 | ABC | 0.69938 | m | 4c_.06
LINE508 | 499 | 509 | ABC | 0.69938 | m | 4c_.06
LINE509 | 501 | 510 | ABC | 0.14354 | m | 2c_16
LINE510 | 503 | 511 | ABC | 0.32517 | m | 2c_16
LINE511 | 504 | 512 | ABC | 0.10013 | m | 2c_16
LINE512 | 505 | 513 | ABC | 5.5648 | m | 2c_16
LINE513 | 505 | 514 | ABC | 1.3369 | m | 4c_.1
LINE514 | 506 | 515 | ABC | 0.085492 | m | 4c_.1
LINE515 | 508 | 516 | ABC | 1.8857 | m | 4c_.06
LINE516 | 508 | 517 | ABC | 1.8857 | m | 4c_.06
LINE517 | 508 | 518 | ABC | 4.7316 | m | 2c_16
LINE518 | 510 | 519 | ABC | 0.1321 | m | 2c_16
LINE519 | 511 | 520 | ABC | 0.22216 | m | 2c_16
LINE520 | 512 | 521 | ABC | 0.07642 | m | 2c_16
LINE521 | 513 | 522 | ABC | 4.9074 | m | 2c_16
LINE522 | 514 | 523 | ABC | 0.72122 | m | 4c_.1
LINE523 | 515 | 524 | ABC | 0.066573 | m | 4c_.1
LINE524 | 516 | 525 | ABC | 1.3881 | m | 4c_.06
LINE525 | 516 | 526 | ABC | 1.3881 | m | 4c_.06
LINE526 | 518 | 527 | ABC | 2.796 | m | 2c_16
LINE527 | 519 | 528 | ABC | 0.11769 | m | 2c_16
LINE528 | 520 | 529 | ABC | 0.17555 | m | 2c_16
LINE529 | 521 | 530 | ABC | 0.54535 | m | 2c_16
LINE530 | 523 | 531 | ABC | 0.10771 | m | 4c_.1
LINE531 | 524 | 532 | ABC | 0.060803 | m | 4c_.1
LINE532 | 525 | 533 | ABC | 1.8899 | m | 4c_.06
LINE533 | 525 | 534 | ABC | 1.8899 | m | 4c_.06
LINE534 | 527 | 535 | ABC | 2.2154 | m | 2c_16
LINE535 | 528 | 536 | ABC | 0.12209 | m | 2c_16
LINE536 | 529 | 537 | ABC | 0.56286 | m | 2c_16
LINE537 | 530 | 538 | ABC | 1.9227 | m | 2c_16
LINE538 | 530 | 539 | ABC | 5.5837 | m | 2c_16
LINE539 | 531 | 540 | ABC | 0.082219 | m | 4c_.1
LINE540 | 532 | 541 | ABC | 0.065513 | m | 4c_.1
LINE541 | 533 | 542 | ABC | 1.3374 | m | 4c_.06
LINE542 | 533 | 543 | ABC | 1.3374 | m | 4c_.06
LINE543 | 535 | 544 | ABC | 0.91542 | m | 2c_16
LINE544 | 536 | 545 | ABC | 0.36857 | m | 2c_16
LINE545 | 537 | 546 | ABC | 4.5527 | m | 2c_16
LINE546 | 538 | 547 | ABC | 2.1231 | m | 2c_16
LINE547 | 540 | 548 | ABC | 0.076896 | m | 4c_.1
LINE548 | 541 | 549 | ABC | 0.086145 | m | 4c_.1
LINE549 | 542 | 550 | ABC | 3.7401 | m | 4c_.06
LINE550 | 542 | 551 | ABC | 3.7401 | m | 4c_.06
LINE551 | 544 | 552 | ABC | 0.28804 | m | 2c_16
LINE552 | 544 | 553 | ABC | 3.789 | m | 2c_16
LINE553 | 545 | 554 | ABC | 0.37143 | m | 2c_16
LINE554 | 546 | 555 | ABC | 0.22672 | m | 2c_16
LINE555 | 547 | 556 | ABC | 5.7548 | m | 2c_16
LINE556 | 548 | 557 | ABC | 0.082 | m | 4c_.1
LINE557 | 549 | 558 | ABC | 0.061612 | m | 4c_.1
LINE558 | 550 | 559 | ABC | 2.7082 | m | 4c_.06
LINE559 | 550 | 560 | ABC | 2.7082 | m | 4c_.06
LINE560 | 552 | 561 | ABC | 0.10599 | m | 2c_16
LINE561 | 553 | 562 | ABC | 2.8664 | m | 2c_16
LINE562 | 554 | 563 | ABC | 3.4705 | m | 2c_16
LINE563 | 555 | 564 | ABC | 0.17889 | m | 2c_16
LINE564 | 557 | 565 | ABC | 0.07256 | m | 4c_.1
LINE565 | 558 | 566 | ABC | 0.12021 | m | 4c_.1
LINE566 | 559 | 567 | ABC | 0.60068 | m | 4c_.06
LINE567 | 559 | 568 | ABC | 0.60068 | m | 4c_.06
LINE568 | 559 | 569 | ABC | 3.8482 | m | 2c_16
LINE569 | 561 | 570 | ABC | 0.15788 | m | 2c_16
LINE570 | 564 | 571 | ABC | 0.20224 | m | 2c_16
LINE571 | 565 | 572 | ABC | 0.074216 | m | 4c_.1
LINE572 | 567 | 573 | ABC | 0.14223 | m | 4c_.06
LINE573 | 567 | 574 | ABC | 0.14223 | m | 4c_.06
LINE574 | 569 | 575 | ABC | 0.48648 | m | 2c_16
LINE575 | 570 | 576 | ABC | 0.095 | m | 2c_16
LINE576 | 571 | 577 | ABC | 0.18 | m | 2c_16
LINE577 | 572 | 578 | ABC | 0.38305 | m | 4c_.1
LINE578 | 573 | 579 | ABC | 3.8558 | m | 4c_.06
LINE579 | 573 | 580 | ABC | 3.8558 | m | 4c_.06
LINE580 | 573 | 581 | ABC | 0.31979 | m | 4c_.06
LINE581 | 575 | 582 | ABC | 0.35899 | m | 2c_16
LINE582 | 576 | 583 | ABC | 0.11463 | m | 2c_16
LINE583 | 577 | 584 | ABC | 0.20718 | m | 2c_16
LINE584 | 578 | 585 | ABC | 4.7318 | m | 2c_16
LINE585 | 578 | 586 | ABC | 0.82623 | m | 4c_.1
LINE586 | 579 | 587 | ABC | 2.7022 | m | 4c_.06
LINE587 | 579 | 588 | ABC | 2.7022 | m | 4c_.06
LINE588 | 581 | 589 | ABC | 0.11628 | m | 4c_.06
LINE589 | 582 | 590 | ABC | 0.3493 | m | 2c_16
LINE590 | 583 | 591 | ABC | 0.10065 | m | 2c_16
LINE591 | 584 | 592 | ABC | 0.21243 | m | 2c_16
LINE592 | 585 | 593 | ABC | 0.27268 | m | 2c_16
LINE593 | 586 | 594 | ABC | 3.9483 | m | 4c_.1
LINE594 | 587 | 595 | ABC | 5.4142 | m | 4c_.06
LINE595 | 587 | 596 | ABC | 0.64238 | m | 4c_.06
LINE596 | 589 | 597 | ABC | 0.089275 | m | 4c_.06
LINE597 | 590 | 598 | ABC | 3.2812 | m | 2c_16
LINE598 | 591 | 599 | ABC | 0.65862 | m | 2c_16
LINE599 | 592 | 600 | ABC | 0.25534 | m | 2c_16
LINE600 | 593 | 601 | ABC | 0.13695 | m | 2c_16
LINE601 | 594 | 602 | ABC | 9.1669 | m | 2c_16
LINE602 | 594 | 603 | ABC | 4.6424 | m | 4c_.1
LINE603 | 595 | 604 | ABC | 4.8283 | m | 4c_.06
LINE604 | 595 | 605 | ABC | 4.8283 | m | 4c_.06
LINE605 | 595 | 606 | ABC | 4.7719 | m | 4c_.06
LINE606 | 596 | 607 | ABC | 11.6642 | m | 2c_16
LINE607 | 596 | 608 | ABC | 11.6642 | m | 2c_16
LINE608 | 597 | 609 | ABC | 0.11037 | m | 4c_.06
LINE609 | 598 | 610 | ABC | 1.5271 | m | 2c_16
LINE610 | 599 | 611 | ABC | 4.8562 | m | 2c_16
LINE611 | 600 | 612 | ABC | 0.16008 | m | 2c_16
LINE612 | 601 | 613 | ABC | 0.11484 | m | 2c_16
LINE613 | 602 | 614 | ABC | 4.8374 | m | 2c_16
LINE614 | 603 | 615 | ABC | 4.4466 | m | 4c_.1
LINE615 | 604 | 616 | ABC | 3.9301 | m | 2c_.0225
LINE616 | 604 | 617 | ABC | 3.1088 | m | 4c_.06
LINE617 | 604 | 618 | ABC | 3.1088 | m | 4c_.06
LINE618 | 607 | 619 | ABC | 2.7454 | m | 2c_16
LINE619 | 609 | 620 | ABC | 0.06364 | m | 4c_.06
LINE620 | 610 | 621 | ABC | 0.71673 | m | 2c_16
LINE621 | 612 | 622 | ABC | 0.68797 | m | 2c_16
LINE622 | 613 | 623 | ABC | 0.093648 | m | 2c_16
LINE623 | 615 | 624 | ABC | 1.6322 | m | 2c_16
LINE624 | 615 | 625 | ABC | 1.2511 | m | 4c_.1
LINE625 | 616 | 626 | ABC | 5.3537 | m | 2c_.0225
LINE626 | 620 | 627 | ABC | 0.077897 | m | 4c_.06
LINE627 | 621 | 628 | ABC | 0.47807 | m | 2c_16
LINE628 | 622 | 629 | ABC | 2.9004 | m | 2c_16
LINE629 | 623 | 630 | ABC | 0.147 | m | 2c_16
LINE630 | 624 | 631 | ABC | 0.40022 | m | 2c_16
LINE631 | 625 | 632 | ABC | 0.28784 | m | 4c_.1
LINE632 | 626 | 633 | ABC | 1.5703 | m | 2c_.0225
LINE633 | 627 | 634 | ABC | 0.065299 | m | 4c_.06
LINE634 | 628 | 635 | ABC | 0.73088 | m | 2c_16
LINE635 | 630 | 636 | ABC | 0.35053 | m | 2c_16
LINE636 | 631 | 637 | ABC | 0.27482 | m | 2c_16
LINE637 | 632 | 638 | ABC | 0.14284 | m | 4c_.1
LINE638 | 633 | 639 | ABC | 5.1974 | m | 2c_.0225
LINE639 | 634 | 640 | ABC | 0.069123 | m | 4c_.06
LINE640 | 635 | 641 | ABC | 1.4274 | m | 2c_16
LINE641 | 636 | 642 | ABC | 0.24251 | m | 2c_16
LINE642 | 637 | 643 | ABC | 0.38096 | m | 2c_16
LINE643 | 638 | 644 | ABC | 0.15697 | m | 4c_.1
LINE644 | 640 | 645 | ABC | 0.068593 | m | 4c_.06
LINE645 | 641 | 646 | ABC | 0.39457 | m | 2c_16
LINE646 | 642 | 647 | ABC | 0.30835 | m | 2c_16
LINE647 | 643 | 648 | ABC | 0.90337 | m | 2c_16
LINE648 | 644 | 649 | ABC | 0.18112 | m | 4c_.1
LINE649 | 645 | 650 | ABC | 0.093984 | m | 4c_.06
LINE650 | 646 | 651 | ABC | 0.11455 | m | 2c_16
LINE651 | 647 | 652 | ABC | 0.18732 | m | 2c_16
LINE652 | 648 | 653 | ABC | 0.68671 | m | 2c_16
LINE653 | 649 | 654 | ABC | 0.1831 | m | 4c_.1
LINE654 | 650 | 655 | ABC | 0.12394 | m | 4c_.06
LINE655 | 651 | 656 | ABC | 0.099368 | m | 2c_16
LINE656 | 651 | 657 | ABC | 0.52781 | m | 2c_16
LINE657 | 652 | 658 | ABC | 0.16911 | m | 2c_16
LINE658 | 653 | 659 | ABC | 0.48206 | m | 2c_16
LINE659 | 654 | 660 | ABC | 0.20299 | m | 4c_.1
LINE660 | 655 | 661 | ABC | 0.36466 | m | 4c_.06
LINE661 | 656 | 662 | ABC | 0.093 | m | 2c_16
LINE662 | 657 | 663 | ABC | 0.69648 | m | 2c_16
LINE663 | 658 | 664 | ABC | 0.28521 | m | 2c_16
LINE664 | 659 | 665 | ABC | 0.505 | m | 2c_16
LINE665 | 660 | 666 | ABC | 0.29519 | m | 4c_.1
LINE666 | 661 | 667 | ABC | 0.26019 | m | 4c_.06
LINE667 | 662 | 668 | ABC | 0.095802 | m | 2c_16
LINE668 | 663 | 669 | ABC | 2.8935 | m | 2c_16
LINE669 | 664 | 670 | ABC | 0.2804 | m | 2c_16
LINE670 | 665 | 671 | ABC | 0.41461 | m | 2c_16
LINE671 | 666 | 672 | ABC | 0.4801 | m | 2c_16
LINE672 | 666 | 673 | ABC | 0.81161 | m | 4c_.1
LINE673 | 667 | 674 | ABC | 0.20184 | m | 4c_.06
LINE674 | 668 | 675 | ABC | 0.69267 | m | 2c_16
LINE675 | 669 | 676 | ABC | 1.2288 | m | 2c_16
LINE676 | 670 | 677 | ABC | 0.13267 | m | 2c_16
LINE677 | 671 | 678 | ABC | 0.68648 | m | 2c_16
LINE678 | 672 | 679 | ABC | 0.2883 | m | 2c_16
LINE679 | 673 | 680 | ABC | 5.1393 | m | 4c_.1
LINE680 | 674 | 681 | ABC | 0.40252 | m | 4c_.06
LINE681 | 675 | 682 | ABC | 5.0441 | m | 2c_16
LINE682 | 677 | 683 | ABC | 0.14572 | m | 2c_16
LINE683 | 678 | 684 | ABC | 2.2185 | m | 2c_16
LINE684 | 679 | 685 | ABC | 0.26744 | m | 2c_16
LINE685 | 680 | 686 | ABC | 3.6787 | m | 4c_.1
LINE686 | 683 | 687 | ABC | 0.13986 | m | 2c_16
LINE687 | 684 | 688 | ABC | 5.1838 | m | 2c_16
LINE688 | 685 | 689 | ABC | 0.26095 | m | 2c_16
LINE689 | 686 | 690 | ABC | 8.1445 | m | 2c_16
LINE690 | 686 | 691 | ABC | 10.5254 | m | 4c_.1
LINE691 | 687 | 692 | ABC | 0.16867 | m | 2c_16
LINE692 | 689 | 693 | ABC | 0.19573 | m | 2c_16
LINE693 | 690 | 694 | ABC | 0.76157 | m | 2c_16
LINE694 | 690 | 695 | ABC | 2.1261 | m | 2c_16
LINE695 | 691 | 696 | ABC | 9.4817 | m | 2c_16
LINE696 | 691 | 697 | ABC | 2.1907 | m | 4c_.1
LINE697 | 692 | 698 | ABC | 0.26905 | m | 2c_16
LINE698 | 693 | 699 | ABC | 0.31093 | m | 2c_16
LINE699 | 694 | 700 | ABC | 0.2383 | m | 2c_16
LINE700 | 695 | 701 | ABC | 4.3312 | m | 2c_16
LINE701 | 696 | 702 | ABC | 5.493 | m | 2c_16
LINE702 | 697 | 703 | ABC | 2.4 | m | 4c_.06
LINE703 | 698 | 704 | ABC | 0.73636 | m | 2c_16
LINE704 | 699 | 705 | ABC | 0.52424 | m | 2c_16
LINE705 | 700 | 706 | ABC | 0.15322 | m | 2c_16
LINE706 | 703 | 707 | ABC | 6.3308 | m | 4c_.06
LINE707 | 703 | 708 | ABC | 0.11132 | m | 4c_.06
LINE708 | 704 | 709 | ABC | 0.97996 | m | 2c_16
LINE709 | 705 | 710 | ABC | 3.9281 | m | 2c_16
LINE710 | 706 | 711 | ABC | 0.092418 | m | 2c_16
LINE711 | 707 | 712 | ABC | 7.5025 | m | 4c_.06
LINE712 | 707 | 713 | ABC | 3.9448 | m | 2c_16
LINE713 | 708 | 714 | ABC | 0.10474 | m | 4c_.06
LINE714 | 709 | 715 | ABC | 0.093338 | m | 2c_16
LINE715 | 710 | 716 | ABC | 3.2225 | m | 2c_16
LINE716 | 711 | 717 | ABC | 0.093408 | m | 2c_16
LINE717 | 712 | 718 | ABC | 7.7434 | m | 4c_.06
LINE718 | 713 | 719 | ABC | 0.4223 | m | 2c_16
LINE719 | 714 | 720 | ABC | 0.097 | m | 4c_.06
LINE720 | 715 | 721 | ABC | 0.073817 | m | 2c_16
LINE721 | 716 | 722 | ABC | 1.021 | m | 2c_16
LINE722 | 717 | 723 | ABC | 0.083433 | m | 2c_16
LINE723 | 718 | 724 | ABC | 3.2535 | m | 4c_.06
LINE724 | 718 | 725 | ABC | 9.3475 | m | 2c_16
LINE725 | 719 | 726 | ABC | 0.16124 | m | 2c_16
LINE726 | 720 | 727 | ABC | 0.10977 | m | 4c_.06
LINE727 | 721 | 728 | ABC | 0.071694 | m | 2c_16
LINE728 | 722 | 729 | ABC | 0.92949 | m | 2c_16
LINE729 | 723 | 730 | ABC | 0.094 | m | 2c_16
LINE730 | 724 | 731 | ABC | 4.421 | m | 4c_.06
LINE731 | 725 | 732 | ABC | 1.2539 | m | 2c_16
LINE732 | 726 | 733 | ABC | 0.17056 | m | 2c_16
LINE733 | 727 | 734 | ABC | 0.089889 | m | 4c_.06
LINE734 | 728 | 735 | ABC | 0.076792 | m | 2c_16
LINE735 | 729 | 736 | ABC | 0.50625 | m | 2c_16
LINE736 | 730 | 737 | ABC | 0.075313 | m | 2c_16
LINE737 | 731 | 738 | ABC | 5.1761 | m | 4c_.06
LINE738 | 732 | 739 | ABC | 0.65877 | m | 2c_16
LINE739 | 733 | 740 | ABC | 0.14155 | m | 2c_16
LINE740 | 734 | 741 | ABC | 0.13761 | m | 4c_.06
LINE741 | 735 | 742 | ABC | 0.071 | m | 2c_16
LINE742 | 736 | 743 | ABC | 0.40432 | m | 2c_16
LINE743 | 737 | 744 | ABC | 0.090338 | m | 2c_16
LINE744 | 738 | 745 | ABC | 4.1562 | m | 4c_.06
LINE745 | 739 | 746 | ABC | 3.7387 | m | 2c_16
LINE746 | 739 | 747 | ABC | 0.12202 | m | 2c_16
LINE747 | 740 | 748 | ABC | 0.16763 | m | 2c_16
LINE748 | 741 | 749 | ABC | 0.16427 | m | 4c_.06
LINE749 | 742 | 750 | ABC | 0.06691 | m | 2c_16
LINE750 | 743 | 751 | ABC | 0.34477 | m | 2c_16
LINE751 | 744 | 752 | ABC | 0.09735 | m | 2c_16
LINE752 | 745 | 753 | ABC | 1.5434 | m | 4c_.06
LINE753 | 745 | 754 | ABC | 5.9227 | m | 2c_16
LINE754 | 746 | 755 | ABC | 3.0391 | m | 2c_16
LINE755 | 747 | 756 | ABC | 0.088238 | m | 2c_16
LINE756 | 748 | 757 | ABC | 0.16348 | m | 2c_16
LINE757 | 749 | 758 | ABC | 0.12454 | m | 4c_.06
LINE758 | 750 | 759 | ABC | 0.093059 | m | 2c_16
LINE759 | 751 | 760 | ABC | 0.40459 | m | 2c_16
LINE760 | 752 | 761 | ABC | 0.17761 | m | 2c_16
LINE761 | 753 | 762 | ABC | 2.1279 | m | 4c_.06
LINE762 | 754 | 763 | ABC | 4.9506 | m | 2c_16
LINE763 | 756 | 764 | ABC | 0.074465 | m | 2c_16
LINE764 | 757 | 765 | ABC | 0.22475 | m | 2c_16
LINE765 | 758 | 766 | ABC | 0.12167 | m | 4c_.06
LINE766 | 759 | 767 | ABC | 0.11404 | m | 2c_16
LINE767 | 760 | 768 | ABC | 0.36969 | m | 2c_16
LINE768 | 761 | 769 | ABC | 1.3288 | m | 2c_16
LINE769 | 762 | 770 | ABC | 5.2347 | m | 4c_.06
LINE770 | 763 | 771 | ABC | 3.6007 | m | 2c_16
LINE771 | 763 | 772 | ABC | 0.13038 | m | 2c_16
LINE772 | 764 | 773 | ABC | 0.12578 | m | 2c_16
LINE773 | 765 | 774 | ABC | 0.30918 | m | 2c_16
LINE774 | 766 | 775 | ABC | 0.07931 | m | 4c_.06
LINE775 | 767 | 776 | ABC | 0.54052 | m | 2c_16
LINE776 | 768 | 777 | ABC | 0.57353 | m | 2c_16
LINE777 | 769 | 778 | ABC | 4.0721 | m | 2c_16
LINE778 | 770 | 779 | ABC | 4.2428 | m | 4c_.06
LINE779 | 771 | 780 | ABC | 3.5283 | m | 2c_16
LINE780 | 772 | 781 | ABC | 0.12466 | m | 2c_16
LINE781 | 773 | 782 | ABC | 0.17614 | m | 2c_16
LINE782 | 774 | 783 | ABC | 0.3272 | m | 2c_16
LINE783 | 775 | 784 | ABC | 0.097 | m | 4c_.06
LINE784 | 776 | 785 | ABC | 4.6216 | m | 2c_16
LINE785 | 777 | 786 | ABC | 1.1579 | m | 2c_16
LINE786 | 779 | 787 | ABC | 3.3152 | m | 4c_.06
LINE787 | 781 | 788 | ABC | 0.13439 | m | 2c_16
LINE788 | 782 | 789 | ABC | 0.1307 | m | 2c_16
LINE789 | 783 | 790 | ABC | 0.21735 | m | 2c_16
LINE790 | 784 | 791 | ABC | 0.091984 | m | 4c_.06
LINE791 | 786 | 792 | ABC | 0.34588 | m | 2c_16
LINE792 | 786 | 793 | ABC | 2.062 | m | 2c_16
LINE793 | 787 | 794 | ABC | 2.9963 | m | 4c_.06
LINE794 | 788 | 795 | ABC | 0.12 | m | 2c_16
LINE795 | 789 | 796 | ABC | 0.21651 | m | 2c_16
LINE796 | 790 | 797 | ABC | 0.22121 | m | 2c_16
LINE797 | 791 | 798 | ABC | 0.091706 | m | 4c_.06
LINE798 | 792 | 799 | ABC | 0.30164 | m | 2c_16
LINE799 | 793 | 800 | ABC | 3.2995 | m | 2c_16
LINE800 | 794 | 801 | ABC | 0.20555 | m | 2c_16
LINE801 | 794 | 802 | ABC | 2.8031 | m | 4c_95_SAC_XC
LINE802 | 795 | 803 | ABC | 0.13252 | m | 2c_16
LINE803 | 796 | 804 | ABC | 1.5028 | m | 2c_16
LINE804 | 797 | 805 | ABC | 0.10577 | m | 2c_16
LINE805 | 798 | 806 | ABC | 0.12311 | m | 4c_.06
LINE806 | 799 | 807 | ABC | 0.24947 | m | 2c_16
LINE807 | 800 | 808 | ABC | 2.8191 | m | 2c_16
LINE808 | 801 | 809 | ABC | 0.20609 | m | 2c_16
LINE809 | 802 | 810 | ABC | 3.0749 | m | 4c_.06
LINE810 | 802 | 811 | ABC | 3.0749 | m | 4c_.06
LINE811 | 803 | 812 | ABC | 0.08544 | m | 2c_16
LINE812 | 804 | 813 | ABC | 3.3195 | m | 2c_16
LINE813 | 805 | 814 | ABC | 0.16824 | m | 2c_16
LINE814 | 806 | 815 | ABC | 0.42086 | m | 4c_.06
LINE815 | 807 | 816 | ABC | 0.194 | m | 2c_16
LINE816 | 808 | 817 | ABC | 1.5955 | m | 2c_16
LINE817 | 809 | 818 | ABC | 0.20649 | m | 2c_16
LINE818 | 810 | 819 | ABC | 2.5782 | m | 4c_.06
LINE819 | 810 | 820 | ABC | 2.5782 | m | 4c_.06
LINE820 | 812 | 821 | ABC | 0.13123 | m | 2c_16
LINE821 | 814 | 822 | ABC | 0.15794 | m | 2c_16
LINE822 | 815 | 823 | ABC | 0.48651 | m | 4c_.06
LINE823 | 816 | 824 | ABC | 0.19731 | m | 2c_16
LINE824 | 818 | 825 | ABC | 0.20524 | m | 2c_16
LINE825 | 819 | 826 | ABC | 2.7715 | m | 4c_.06
LINE826 | 819 | 827 | ABC | 2.7715 | m | 4c_.06
LINE827 | 821 | 828 | ABC | 1.0794 | m | 2c_16
LINE828 | 822 | 829 | ABC | 0.22567 | m | 2c_16
LINE829 | 823 | 830 | ABC | 0.49659 | m | 4c_.06
LINE830 | 824 | 831 | ABC | 0.17123 | m | 2c_16
LINE831 | 825 | 832 | ABC | 0.20602 | m | 2c_16
LINE832 | 826 | 833 | ABC | 2.2755 | m | 4c_.06
LINE833 | 826 | 834 | ABC | 2.2755 | m | 4c_.06
LINE834 | 828 | 835 | ABC | 3.7201 | m | 2c_16
LINE835 | 829 | 836 | ABC | 2.3821 | m | 2c_16
LINE836 | 831 | 837 | ABC | 0.12298 | m | 2c_16
LINE837 | 832 | 838 | ABC | 0.20588 | m | 2c_16
LINE838 | 833 | 839 | ABC | 2.443 | m | 4c_.06
LINE839 | 833 | 840 | ABC | 2.443 | m | 4c_.06
LINE840 | 836 | 841 | ABC | 0.95278 | m | 2c_16
LINE841 | 837 | 842 | ABC | 0.14278 | m | 2c_16
LINE842 | 838 | 843 | ABC | 0.20601 | m | 2c_16
LINE843 | 839 | 844 | ABC | 4.8092 | m | 2c_.0225
LINE844 | 839 | 845 | ABC | 3.6212 | m | 4c_.06
LINE845 | 839 | 846 | ABC | 3.6212 | m | 4c_.06
LINE846 | 841 | 847 | ABC | 0.48382 | m | 2c_16
LINE847 | 842 | 848 | ABC | 0.2151 | m | 2c_16
LINE848 | 843 | 849 | ABC | 0.10056 | m | 2c_16
LINE849 | 844 | 850 | ABC | 0.7036 | m | 2c_.0225
LINE850 | 845 | 851 | ABC | 4.364 | m | 4c_.06
LINE851 | 845 | 852 | ABC | 4.364 | m | 4c_.06
LINE852 | 847 | 853 | ABC | 0.10706 | m | 2c_16
LINE853 | 848 | 854 | ABC | 0.35143 | m | 2c_16
LINE854 | 849 | 855 | ABC | 2.2601 | m | 2c_16
LINE855 | 850 | 856 | ABC | 1.9822 | m | 2c_.0225
LINE856 | 851 | 857 | ABC | 6.8621 | m | 4c_.06
LINE857 | 851 | 858 | ABC | 6.8621 | m | 4c_.06
LINE858 | 853 | 859 | ABC | 0.084315 | m | 2c_16
LINE859 | 854 | 860 | ABC | 2.82 | m | 2c_16
LINE860 | 854 | 861 | ABC | 7.5091 | m | 2c_16
LINE861 | 855 | 862 | ABC | 1.4697 | m | 2c_16
LINE862 | 856 | 863 | ABC | 2.3276 | m | 2c_.0225
LINE863 | 857 | 864 | ABC | 2.7888 | m | 4c_.06
LINE864 | 857 | 865 | ABC | 2.7888 | m | 4c_.06
LINE865 | 859 | 866 | ABC | 0.090338 | m | 2c_16
LINE866 | 862 | 867 | ABC | 1.2854 | m | 2c_16
LINE867 | 863 | 868 | ABC | 0.30194 | m | 2c_.0225
LINE868 | 864 | 869 | ABC | 1.7373 | m | 4c_.06
LINE869 | 864 | 870 | ABC | 1.7373 | m | 4c_.06
LINE870 | 866 | 871 | ABC | 0.072277 | m | 2c_16
LINE871 | 867 | 872 | ABC | 1.3483 | m | 2c_16
LINE872 | 868 | 873 | ABC | 0.37952 | m | 2c_.0225
LINE873 | 868 | 874 | ABC | 0.84439 | m | 2c_.0225
LINE874 | 869 | 875 | ABC | 1.2 | m | 4c_.06
LINE875 | 869 | 876 | ABC | 1.2 | m | 4c_.06
LINE876 | 871 | 877 | ABC | 0.070178 | m | 2c_16
LINE877 | 872 | 878 | ABC | 2.3022 | m | 2c_16
LINE878 | 873 | 879 | ABC | 0.35118 | m | 2c_.0225
LINE879 | 874 | 880 | ABC | 1.9761 | m | 2c_.0225
LINE880 | 875 | 881 | ABC | 1.0112 | m | 4c_.06
LINE881 | 875 | 882 | ABC | 1.0112 | m | 4c_.06
LINE882 | 877 | 883 | ABC | 0.07 | m | 2c_16
LINE883 | 878 | 884 | ABC | 0.56468 | m | 2c_16
LINE884 | 879 | 885 | ABC | 0.534 | m | 2c_.0225
LINE885 | 880 | 886 | ABC | 4.6879 | m | 2c_.0225
LINE886 | 883 | 887 | ABC | 0.069181 | m | 2c_16
LINE887 | 884 | 888 | ABC | 0.62293 | m | 2c_16
LINE888 | 884 | 889 | ABC | 3.1574 | m | 35_SAC_XSC
LINE889 | 885 | 890 | ABC | 0.67483 | m | 2c_.0225
LINE890 | 887 | 891 | ABC | 1.2371 | m | 2c_16
LINE891 | 888 | 892 | ABC | 1.0228 | m | 2c_16
LINE892 | 889 | 893 | ABC | 2.6779 | m | 35_SAC_XSC
LINE893 | 890 | 894 | ABC | 2.6271 | m | 2c_.0225
LINE894 | 891 | 895 | ABC | 5.8249 | m | 2c_16
LINE895 | 891 | 896 | ABC | 3.2587 | m | 2c_16
LINE896 | 892 | 897 | ABC | 0.20223 | m | 2c_16
LINE897 | 893 | 898 | ABC | 4.501 | m | 35_SAC_XSC
LINE898 | 894 | 899 | ABC | 4.7723 | m | 2c_.0225
LINE899 | 895 | 900 | ABC | 3.8684 | m | 2c_16
LINE900 | 897 | 901 | ABC | 0.17088 | m | 2c_16
LINE901 | 901 | 902 | ABC | 0.144 | m | 2c_16
LINE902 | 902 | 903 | ABC | 0.18732 | m | 2c_16
LINE903 | 903 | 904 | ABC | 0.33902 | m | 2c_16
LINE904 | 904 | 905 | ABC | 0.5878 | m | 2c_16
LINE905 | 905 | 906 | ABC | 4.8147 | m | 2c_16

## Loads
Name | numPhases | Bus | phases | kV | Model | Connection | kW | PF | Yearly
LOAD1 | 1 | 34 | A | 0.23 | 1 | wye | 1 | 0.95 | Shape_1
LOAD2 | 1 | 47 | B | 0.23 | 1 | wye | 1 | 0.95 | Shape_2
LOAD3 | 1 | 70 | A | 0.23 | 1 | wye | 1 | 0.95 | Shape_3
LOAD4 | 1 | 73 | A | 0.23 | 1 | wye | 1 | 0.95 | Shape_4
LOAD5 | 1 | 74 | A | 0.23 | 1 | wye | 1 | 0.95 | Shape_5
LOAD6 | 1 | 83 | B | 0.23 | 1 | wye | 1 | 0.95 | Shape_6
LOAD7 | 1 | 178 | B | 0.23 | 1 | wye | 1 | 0.95 | Shape_7
LOAD8 | 1 | 208 | C | 0.23 | 1 | wye | 1 | 0.95 | Shape_8
LOAD9 | 1 | 225 | A | 0.23 | 1 | wye | 1 | 0.95 | Shape_9
LOAD10 | 1 | 248 | B | 0.23 | 1 | wye | 1 | 0.95 | Shape_10
LOAD11 | 1 | 249 | B | 0.23 | 1 | wye | 1 | 0.95 | Shape_11
LOAD12 | 1 | 264 | C | 0.23 | 1 | wye | 1 | 0.95 | Shape_12
LOAD13 | 1 | 276 | B | 0.23 | 1 | wye | 1 | 0.95 | Shape_13
LOAD14 | 1 | 289 | A | 0.23 | 1 | wye | 1 | 0.95 | Shape_14
LOAD15 | 1 | 314 | B | 0.23 | 1 | wye | 1 | 0.95 | Shape_15
LOAD16 | 1 | 320 | C | 0.23 | 1 | wye | 1 | 0.95 | Shape_16
LOAD17 | 1 | 327 | C | 0.23 | 1 | wye | 1 | 0.95 | Shape_17
LOAD18 | 1 | 337 | C | 0.23 | 1 | wye | 1 | 0.95 | Shape_18
LOAD19 | 1 | 342 | C | 0.23 | 1 | wye | 1 | 0.95 | Shape_19
LOAD20 | 1 | 349 | A | 0.23 | 1 | wye | 1 | 0.95 | Shape_20
LOAD21 | 1 | 387 | A | 0.23 | 1 | wye | 1 | 0.95 | Shape_21
LOAD22 | 1 | 388 | A | 0.23 | 1 | wye | 1 | 0.95 | Shape_22
LOAD23 | 1 | 406 | B | 0.23 | 1 | wye | 1 | 0.95 | Shape_23
LOAD24 | 1 | 458 | C | 0.23 | 1 | wye | 1 | 0.95 | Shape_24
LOAD25 | 1 | 502 | A | 0.23 | 1 | wye | 1 | 0.95 | Shape_25
LOAD26 | 1 | 522 | B | 0.23 | 1 | wye | 1 | 0.95 | Shape_26
LOAD27 | 1 | 539 | C | 0.23 | 1 | wye | 1 | 0.95 | Shape_27
LOAD28 | 1 | 556 | C | 0.23 | 1 | wye | 1 | 0.95 | Shape_28
LOAD29 | 1 | 562 | A | 0.23 | 1 | wye | 1 | 0.95 | Shape_29
LOAD30 | 1 | 563 | A | 0.23 | 1 | wye | 1 | 0.95 | Shape_30
LOAD31 | 1 | 611 | A | 0.23 | 1 | wye | 1 | 0.95 | Shape_31
LOAD32 | 1 | 614 | C | 0.23 | 1 | wye | 1 | 0.95 | Shape_32
LOAD33 | 1 | 619 | C | 0.23 | 1 | wye | 1 | 0.95 | Shape_33
LOAD34 | 1 | 629 | A | 0.23 | 1 | wye | 1 | 0.95 | Shape_34
LOAD35 | 1 | 639 | B | 0.23 | 1 | wye | 1 | 0.95 | Shape_35
LOAD36 | 1 | 676 | B | 0.23 | 1 | wye | 1 | 0.95 | Shape_36
LOAD37 | 1 | 682 | B | 0.23 | 1 | wye | 1 | 0.95 | Shape_37
LOAD38 | 1 | 688 | B | 0.23 | 1 | wye | 1 | 0.95 | Shape_38
LOAD39 | 1 | 701 | C | 0.23 | 1 | wye | 1 | 0.95 | Shape_39
LOAD40 | 1 | 702 | B | 0.23 | 1 | wye | 1 | 0.95 | Shape_40
LOAD41 | 1 | 755 | B | 0.23 | 1 | wye | 1 | 0.95 | Shape_41
LOAD42 | 1 | 778 | C | 0.23 | 1 | wye | 1 | 0.95 | Shape_42
LOAD43 | 1 | 780 | C | 0.23 | 1 | wye | 1 | 0.95 | Shape_43
LOAD44 | 1 | 785 | B | 0.23 | 1 | wye | 1 | 0.95 | Shape_44
LOAD45 | 1 | 813 | B | 0.23 | 1 | wye | 1 | 0.95 | Shape_45
LOAD46 | 1 | 817 | A | 0.23 | 1 | wye | 1 | 0.95 | Shape_46
LOAD47 | 1 | 835 | C | 0.23 | 1 | wye | 1 | 0.95 | Shape_47
LOAD48 | 1 | 860 | A | 0.23 | 1 | wye | 1 | 0.95 | Shape_48
LOAD49 | 1 | 861 | A | 0.23 | 1 | wye | 1 | 0.95 | Shape_49
LOAD50 | 1 | 886 | B | 0.23 | 1 | wye | 1 | 0.95 | Shape_50
LOAD51 | 1 | 896 | A | 0.23 | 1 | wye | 1 | 0.95 | Shape_51
LOAD52 | 1 | 898 | A | 0.23 | 1 | wye | 1 | 0.95 | Shape_52
LOAD53 | 1 | 899 | B | 0.23 | 1 | wye | 1 | 0.95 | Shape_53
LOAD54 | 1 | 900 | A | 0.23 | 1 | wye | 1 | 0.95 | Shape_54
LOAD55 | 1 | 906 | A | 0.23 | 1 | wye | 1 | 0.95 | Shape_55

## LineCodes
Name | nphases | R1 | X1 | R0 | X0 | C1 | C0 | Units
2c_.007 | 3 | 3.97 | 0.099 | 3.97 | 0.099 | 0 | 0 | km
2c_.0225 | 3 | 1.257 | 0.085 | 1.257 | 0.085 | 0 | 0 | km
2c_16 | 3 | 1.15 | 0.088 | 1.2 | 0.088 | 0 | 0 | km
35_SAC_XSC | 3 | 0.868 | 0.092 | 0.76 | 0.092 | 0 | 0 | km
4c_.06 | 3 | 0.469 | 0.075 | 1.581 | 0.091 | 0 | 0 | km
4c_.1 | 3 | 0.274 | 0.073 | 0.959 | 0.079 | 0 | 0 | km
4c_.35 | 3 | 0.089 | 0.0675 | 0.319 | 0.076 | 0 | 0 | km
4c_185 | 3 | 0.166 | 0.068 | 0.58 | 0.078 | 0 | 0 | km
4c_70 | 3 | 0.446 | 0.071 | 1.505 | 0.083 | 0 | 0 | km
4c_95_SAC_XC | 3 | 0.322 | 0.074 | 0.804 | 0.093 | 0 | 0 | km