## Lines
Name | Bus1 | Phases | Bus2 | Phases | Length | Units | LineCode | Status | Lines
1 | P1 | ABC | P2 | ABC | 150 | ft | Trans |  | 1
2 | P2 | ABC | P3 | ABC | 150 | ft | Trans |  | 1
3 | P2 | ABC | P7 | ABC | 150 | ft | Trans |  | 1
4 | P6 | ABC | P11 | ABC | 50 | ft | Pri |  | 1
5 | P6 | ABC | P27 | ABC | 50 | ft | Pri |  | 1
6 | P6 | ABC | P44 | ABC | 25 | ft | Pri |  | 1
7 | P44 | ABC | P45 | ABC | 25 | ft | Pri |  | 1
8 | P44 | ABC | P62 | ABC | 25 | ft | Pri |  | 1
9 | P10 | ABC | P81 | ABC | 50 | ft | Pri |  | 1
10 | P10 | ABC | P97 | ABC | 50 | ft | Pri |  | 1
11 | P10 | ABC | P116 | ABC | 25 | ft | Pri |  | 1
12 | P116 | ABC | P117 | ABC | 25 | ft | Pri |  | 1
308 | S113 | ABCN | S118 | ABCN | 25 | ft | Sec |  | 6
309 | S118 | ABCN | S123 | ABCN | 100 | ft | Sec |  | 6
310 | S123 | ABCN | S144 | ABCN | 100 | ft | Sec |  | 6
1_sw | P3 | ABC | P4 | ABC | 100 | ft | Switch | close | 1
2_sw | P5 | ABC | P6 | ABC | 100 | ft | Switch | close | 1
3_sw | P7 | ABC | P8 | ABC | 100 | ft | Switch | close | 1
19 | P15 | ABC | P18 | ABC | 100 | ft | Pri |  | 1
20 | P18 | ABC | P19 | ABC | 100 | ft | Pri |  | 1
21 | P18 | ABC | P20 | ABC | 100 | ft | Pri |  | 1
22 | P20 | ABC | P21 | ABC | 100 | ft | Pri |  | 1
23 | P21 | ABC | P22 | ABC | 100 | ft | Pri |  | 1
24 | P20 | ABC | P23 | ABC | 100 | ft | Pri |  | 1
25 | P23 | ABC | P24 | ABC | 100 | ft | Pri |  | 1
26 | P23 | ABC | P25 | ABC | 100 | ft | Pri |  | 1
27 | P25 | ABC | P26 | ABC | 100 | ft | Pri |  | 1
28 | P28 | ABC | P29 | ABC | 2500 | ft | Pri |  | 1
29 | P29 | ABC | P30 | ABC | 100 | ft | Pri |  | 1
30 | P29 | ABC | P31 | ABC | 100 | ft | Pri |  | 1
31 | P31 | ABC | P32 | ABC | 100 | ft | Pri |  | 1
32 | P31 | ABC | P33 | ABC | 100 | ft | Pri |  | 1
33 | P33 | ABC | P34 | ABC | 100 | ft | Pri |  | 1
34 | P33 | ABC | P35 | ABC | 100 | ft | Pri |  | 1
35 | P35 | ABC | P36 | ABC | 100 | ft | Pri |  | 1
36 | P35 | ABC | P37 | ABC | 100 | ft | Pri |  | 1
37 | P37 | ABC | P38 | ABC | 100 | ft | Pri |  | 1
38 | P37 | ABC | P39 | ABC | 100 | ft | Pri |  | 1
39 | P39 | ABC | P40 | ABC | 100 | ft | Pri |  | 1
40 | P40 | ABC | P41 | ABC | 100 | ft | Pri |  | 1
41 | P39 | ABC | P42 | ABC | 100 | ft | Pri |  | 1
42 | P42 | ABC | P43 | ABC | 100 | ft | Pri |  | 1
43 | P46 | ABC | P47 | ABC | 2500 | ft | Pri |  | 1
44 | P47 | ABC | P48 | ABC | 100 | ft | Pri |  | 1
45 | P47 | ABC | P49 | ABC | 100 | ft | Pri |  | 1
46 | P49 | ABC | P50 | ABC | 100 | ft | Pri |  | 1
47 | P49 | ABC | P51 | ABC | 100 | ft | Pri |  | 1
48 | P51 | ABC | P52 | ABC | 100 | ft | Pri |  | 1
49 | P51 | ABC | P53 | ABC | 100 | ft | Pri |  | 1
50 | P53 | ABC | P54 | ABC | 100 | ft | Pri |  | 1
51 | P54 | ABC | P55 | ABC | 100 | ft | Pri |  | 1
52 | P55 | ABC | P56 | ABC | 100 | ft | Pri |  | 1
53 | P53 | ABC | P57 | ABC | 100 | ft | Pri |  | 1
54 | P57 | ABC | P58 | ABC | 100 | ft | Pri |  | 1
55 | P57 | ABC | P59 | ABC | 100 | ft | Pri |  | 1
56 | P59 | ABC | P60 | ABC | 100 | ft | Pri |  | 1
57 | P60 | ABC | P61 | ABC | 100 | ft | Pri |  | 1
58 | P63 | ABC | P64 | ABC | 2500 | ft | Pri |  | 1
59 | P64 | ABC | P65 | ABC | 100 | ft | Pri |  | 1
60 | P64 | ABC | P66 | ABC | 100 | ft | Pri |  | 1
61 | P66 | ABC | P67 | ABC | 100 | ft | Pri |  | 1
62 | P66 | ABC | P68 | ABC | 100 | ft | Pri |  | 1
63 | P68 | ABC | P69 | ABC | 100 | ft | Pri |  | 1
64 | P68 | ABC | P70 | ABC | 100 | ft | Pri |  | 1
65 | P70 | ABC | P71 | ABC | 100 | ft | Pri |  | 1
66 | P70 | ABC | P72 | ABC | 100 | ft | Pri |  | 1
67 | P72 | ABC | P73 | ABC | 100 | ft | Pri |  | 1
68 | P73 | ABC | P74 | ABC | 100 | ft | Pri |  | 1
69 | P72 | ABC | P75 | ABC | 100 | ft | Pri |  | 1
70 | P75 | ABC | P76 | ABC | 100 | ft | Pri |  | 1
71 | P75 | ABC | P77 | ABC | 100 | ft | Pri |  | 1
72 | P77 | ABC | P78 | ABC | 100 | ft | Pri |  | 1
73 | P77 | ABC | P79 | ABC | 100 | ft | Pri |  | 1
74 | P79 | ABC | P80 | ABC | 100 | ft | Pri |  | 1
75 | P82 | ABC | P83 | ABC | 2500 | ft | Pri |  | 1
76 | P83 | ABC | P84 | ABC | 100 | ft | Pri |  | 1
77 | P83 | ABC | P85 | ABC | 100 | ft | Pri |  | 1
78 | P85 | ABC | P86 | ABC | 100 | ft | Pri |  | 1
79 | P86 | ABC | P87 | ABC | 100 | ft | Pri |  | 1
80 | P85 | ABC | P88 | ABC | 100 | ft | Pri |  | 1
81 | P88 | ABC | P89 | ABC | 100 | ft | Pri |  | 1
82 | P88 | ABC | P90 | ABC | 100 | ft | Pri |  | 1
83 | P90 | ABC | P91 | ABC | 100 | ft | Pri |  | 1
84 | P91 | ABC | P92 | ABC | 100 | ft | Pri |  | 1
85 | P90 | ABC | P93 | ABC | 100 | ft | Pri |  | 1
86 | P93 | ABC | P94 | ABC | 100 | ft | Pri |  | 1
87 | P93 | ABC | P95 | ABC | 100 | ft | Pri |  | 1
88 | P95 | ABC | P96 | ABC | 100 | ft | Pri |  | 1
89 | P98 | ABC | P99 | ABC | 2500 | ft | Pri |  | 1
90 | P99 | ABC | P100 | ABC | 100 | ft | Pri |  | 1
91 | P99 | ABC | P101 | ABC | 100 | ft | Pri |  | 1
92 | P101 | ABC | P102 | ABC | 100 | ft | Pri |  | 1
93 | P101 | ABC | P103 | ABC | 100 | ft | Pri |  | 1
94 | P103 | ABC | P104 | ABC | 100 | ft | Pri |  | 1
95 | P103 | ABC | P105 | ABC | 100 | ft | Pri |  | 1
96 | P105 | ABC | P106 | ABC | 100 | ft | Pri |  | 1
97 | P106 | ABC | P107 | ABC | 100 | ft | Pri |  | 1
98 | P105 | ABC | P108 | ABC | 100 | ft | Pri |  | 1
99 | P108 | ABC | P109 | ABC | 100 | ft | Pri |  | 1
100 | P108 | ABC | P110 | ABC | 100 | ft | Pri |  | 1
101 | P110 | ABC | P111 | ABC | 100 | ft | Pri |  | 1
102 | P110 | ABC | P112 | ABC | 100 | ft | Pri |  | 1
103 | P112 | ABC | P113 | ABC | 100 | ft | Pri |  | 1
104 | P112 | ABC | P114 | ABC | 100 | ft | Pri |  | 1
105 | P114 | ABC | P115 | ABC | 100 | ft | Pri |  | 1
106 | P118 | ABC | P119 | ABC | 2500 | ft | Pri |  | 1
107 | P119 | ABC | P120 | ABC | 100 | ft | Pri |  | 1
108 | P119 | ABC | P121 | ABC | 100 | ft | Pri |  | 1
109 | P121 | ABC | P122 | ABC | 100 | ft | Pri |  | 1
110 | P121 | ABC | P123 | ABC | 100 | ft | Pri |  | 1
111 | P123 | ABC | P124 | ABC | 100 | ft | Pri |  | 1
112 | P123 | ABC | P125 | ABC | 100 | ft | Pri |  | 1
113 | P125 | ABC | P126 | ABC | 100 | ft | Pri |  | 1
114 | P125 | ABC | P127 | ABC | 100 | ft | Pri |  | 1
115 | P127 | ABC | P128 | ABC | 100 | ft | Pri |  | 1
116 | P127 | ABC | P129 | ABC | 100 | ft | Pri |  | 1
117 | P129 | ABC | P130 | ABC | 100 | ft | Pri |  | 1
118 | P130 | ABC | P131 | ABC | 100 | ft | Pri |  | 1
119 | P129 | ABC | P132 | ABC | 100 | ft | Pri |  | 1
120 | P132 | ABC | P133 | ABC | 100 | ft | Pri |  | 1
121 | P135 | ABC | P136 | ABC | 2500 | ft | Pri |  | 1
122 | P136 | ABC | P137 | ABC | 100 | ft | Pri |  | 1
123 | P136 | ABC | P138 | ABC | 100 | ft | Pri |  | 1
124 | P138 | ABC | P139 | ABC | 100 | ft | Pri |  | 1
125 | P139 | ABC | P140 | ABC | 100 | ft | Pri |  | 1
126 | P138 | ABC | P141 | ABC | 100 | ft | Pri |  | 1
127 | P141 | ABC | P142 | ABC | 100 | ft | Pri |  | 1
128 | P141 | ABC | P143 | ABC | 100 | ft | Pri |  | 1
129 | P143 | ABC | P144 | ABC | 100 | ft | Pri |  | 1
130 | P144 | ABC | P145 | ABC | 100 | ft | Pri |  | 1
131 | P145 | ABC | P146 | ABC | 100 | ft | Pri |  | 1
132 | P143 | ABC | P147 | ABC | 100 | ft | Pri |  | 1
133 | P147 | ABC | P148 | ABC | 100 | ft | Pri |  | 1
134 | P147 | ABC | P149 | ABC | 100 | ft | Pri |  | 1
135 | P149 | ABC | P150 | ABC | 100 | ft | Pri |  | 1
136 | S194 | ABCN | S193 | ABCN | 10 | ft | Sec |  | 5
137 | S195 | ABCN | S193 | ABCN | 10 | ft | Sec |  | 5
138 | S199 | ABCN | S198 | ABCN | 10 | ft | Sec |  | 5
139 | S200 | ABCN | S198 | ABCN | 10 | ft | Sec |  | 5
140 | S204 | ABCN | S203 | ABCN | 10 | ft | Sec |  | 5
141 | S205 | ABCN | S203 | ABCN | 10 | ft | Sec |  | 5
142 | S206 | ABCN | S203 | ABCN | 10 | ft | Sec |  | 5
143 | S211 | ABCN | S210 | ABCN | 10 | ft | Sec |  | 5
144 | S212 | ABCN | S210 | ABCN | 10 | ft | Sec |  | 5
145 | S213 | ABCN | S210 | ABCN | 10 | ft | Sec |  | 5
146 | S218 | ABCN | S217 | ABCN | 10 | ft | Sec |  | 5
147 | S219 | ABCN | S217 | ABCN | 10 | ft | Sec |  | 5
148 | S220 | ABCN | S217 | ABCN | 10 | ft | Sec |  | 5
149 | S225 | ABCN | S224 | ABCN | 10 | ft | Sec |  | 5
150 | S226 | ABCN | S224 | ABCN | 10 | ft | Sec |  | 5
151 | S227 | ABCN | S224 | ABCN | 10 | ft | Sec |  | 5
152 | S232 | ABCN | S231 | ABCN | 10 | ft | Sec |  | 5
153 | S233 | ABCN | S231 | ABCN | 10 | ft | Sec |  | 5
154 | S237 | ABCN | S236 | ABCN | 10 | ft | Sec |  | 5
155 | S239 | ABCN | S236 | ABCN | 10 | ft | Sec |  | 5
156 | S1 | ABCN | S2 | ABCN | 100 | ft | Sec |  | 6
157 | S2 | ABCN | S3 | ABCN | 25 | ft | Sec |  | 6
158 | S3 | ABCN | S4 | ABCN | 25 | ft | Sec |  | 6
159 | S4 | ABCN | S5 | ABCN | 100 | ft | Sec |  | 6
160 | S5 | ABCN | S6 | ABCN | 100 | ft | Sec |  | 6
161 | S6 | ABCN | S7 | ABCN | 100 | ft | Sec |  | 6
162 | S7 | ABCN | S8 | ABCN | 25 | ft | Sec |  | 6
163 | S8 | ABCN | S9 | ABCN | 25 | ft | Sec |  | 6
164 | S9 | ABCN | S10 | ABCN | 100 | ft | Sec |  | 6
165 | S10 | ABCN | S11 | ABCN | 100 | ft | Sec |  | 6
166 | S11 | ABCN | S12 | ABCN | 100 | ft | Sec |  | 6
167 | S12 | ABCN | S13 | ABCN | 25 | ft | Sec |  | 6
168 | S13 | ABCN | S14 | ABCN | 25 | ft | Sec |  | 6
169 | S14 | ABCN | S15 | ABCN | 100 | ft | Sec |  | 6
170 | S15 | ABCN | S16 | ABCN | 100 | ft | Sec |  | 6
171 | S16 | ABCN | S17 | ABCN | 100 | ft | Sec |  | 6
172 | S17 | ABCN | S18 | ABCN | 25 | ft | Sec |  | 6
173 | S18 | ABCN | S19 | ABCN | 25 | ft | Sec |  | 6
174 | S19 | ABCN | S20 | ABCN | 100 | ft | Sec |  | 6
175 | S20 | ABCN | S21 | ABCN | 100 | ft | Sec |  | 6
176 | S42 | ABCN | S43 | ABCN | 100 | ft | Sec |  | 6
177 | S43 | ABCN | S44 | ABCN | 25 | ft | Sec |  | 6
178 | S44 | ABCN | S45 | ABCN | 100 | ft | Sec |  | 6
179 | S45 | ABCN | S46 | ABCN | 25 | ft | Sec |  | 6
180 | S46 | ABCN | S47 | ABCN | 100 | ft | Sec |  | 6
181 | S47 | ABCN | S48 | ABCN | 100 | ft | Sec |  | 6
182 | S48 | ABCN | S49 | ABCN | 25 | ft | Sec |  | 6
183 | S49 | ABCN | S50 | ABCN | 100 | ft | Sec |  | 6
184 | S50 | ABCN | S51 | ABCN | 25 | ft | Sec |  | 6
185 | S51 | ABCN | S52 | ABCN | 100 | ft | Sec |  | 6
186 | S52 | ABCN | S53 | ABCN | 100 | ft | Sec |  | 6
187 | S53 | ABCN | S54 | ABCN | 25 | ft | Sec |  | 6
188 | S54 | ABCN | S55 | ABCN | 100 | ft | Sec |  | 6
189 | S55 | ABCN | S56 | ABCN | 25 | ft | Sec |  | 6
190 | S56 | ABCN | S57 | ABCN | 100 | ft | Sec |  | 6
191 | S57 | ABCN | S58 | ABCN | 100 | ft | Sec |  | 6
192 | S58 | ABCN | S59 | ABCN | 25 | ft | Sec |  | 6
193 | S59 | ABCN | S60 | ABCN | 100 | ft | Sec |  | 6
194 | S60 | ABCN | S61 | ABCN | 25 | ft | Sec |  | 6
195 | S61 | ABCN | S62 | ABCN | 100 | ft | Sec |  | 6
196 | S83 | ABCN | S84 | ABCN | 100 | ft | Sec |  | 6
197 | S84 | ABCN | S85 | ABCN | 25 | ft | Sec |  | 6
198 | S85 | ABCN | S86 | ABCN | 100 | ft | Sec |  | 6
199 | S86 | ABCN | S87 | ABCN | 25 | ft | Sec |  | 6
200 | S87 | ABCN | S88 | ABCN | 100 | ft | Sec |  | 6
201 | S88 | ABCN | S89 | ABCN | 100 | ft | Sec |  | 6
202 | S89 | ABCN | S90 | ABCN | 25 | ft | Sec |  | 6
203 | S90 | ABCN | S91 | ABCN | 100 | ft | Sec |  | 6
204 | S91 | ABCN | S92 | ABCN | 25 | ft | Sec |  | 6
205 | S92 | ABCN | S93 | ABCN | 100 | ft | Sec |  | 6
206 | S93 | ABCN | S94 | ABCN | 100 | ft | Sec |  | 6
207 | S94 | ABCN | S95 | ABCN | 25 | ft | Sec |  | 6
208 | S95 | ABCN | S96 | ABCN | 100 | ft | Sec |  | 6
209 | S96 | ABCN | S97 | ABCN | 25 | ft | Sec |  | 6
210 | S97 | ABCN | S98 | ABCN | 100 | ft | Sec |  | 6
211 | S98 | ABCN | S99 | ABCN | 100 | ft | Sec |  | 6
212 | S99 | ABCN | S100 | ABCN | 25 | ft | Sec |  | 6
213 | S100 | ABCN | S101 | ABCN | 100 | ft | Sec |  | 6
214 | S101 | ABCN | S102 | ABCN | 25 | ft | Sec |  | 6
215 | S102 | ABCN | S103 | ABCN | 100 | ft | Sec |  | 6
216 | S124 | ABCN | S125 | ABCN | 100 | ft | Sec |  | 6
217 | S125 | ABCN | S126 | ABCN | 25 | ft | Sec |  | 6
218 | S126 | ABCN | S127 | ABCN | 100 | ft | Sec |  | 6
219 | S127 | ABCN | S128 | ABCN | 25 | ft | Sec |  | 6
220 | S128 | ABCN | S129 | ABCN | 100 | ft | Sec |  | 6
221 | S129 | ABCN | S130 | ABCN | 100 | ft | Sec |  | 6
222 | S130 | ABCN | S131 | ABCN | 100 | ft | Sec |  | 6
223 | S131 | ABCN | S132 | ABCN | 25 | ft | Sec |  | 6
224 | S132 | ABCN | S133 | ABCN | 25 | ft | Sec |  | 6
225 | S133 | ABCN | S134 | ABCN | 100 | ft | Sec |  | 6
226 | S134 | ABCN | S135 | ABCN | 100 | ft | Sec |  | 6
227 | S135 | ABCN | S136 | ABCN | 100 | ft | Sec |  | 6
228 | S136 | ABCN | S137 | ABCN | 25 | ft | Sec |  | 6
229 | S137 | ABCN | S138 | ABCN | 25 | ft | Sec |  | 6
230 | S138 | ABCN | S139 | ABCN | 100 | ft | Sec |  | 6
231 | S139 | ABCN | S140 | ABCN | 100 | ft | Sec |  | 6
232 | S140 | ABCN | S141 | ABCN | 100 | ft | Sec |  | 6
233 | S141 | ABCN | S142 | ABCN | 25 | ft | Sec |  | 6
234 | S142 | ABCN | S143 | ABCN | 25 | ft | Sec |  | 6
235 | S143 | ABCN | S144 | ABCN | 100 | ft | Sec |  | 6
236 | S1 | ABCN | S22 | ABCN | 100 | ft | Sec |  | 6
237 | S22 | ABCN | S27 | ABCN | 100 | ft | Sec |  | 6
238 | S27 | ABCN | S32 | ABCN | 25 | ft | Sec |  | 6
239 | S32 | ABCN | S37 | ABCN | 25 | ft | Sec |  | 6
240 | S37 | ABCN | S42 | ABCN | 100 | ft | Sec |  | 6
241 | S42 | ABCN | S63 | ABCN | 100 | ft | Sec |  | 6
242 | S63 | ABCN | S68 | ABCN | 100 | ft | Sec |  | 6
243 | S68 | ABCN | S73 | ABCN | 25 | ft | Sec |  | 6
244 | S73 | ABCN | S78 | ABCN | 25 | ft | Sec |  | 6
245 | S78 | ABCN | S83 | ABCN | 100 | ft | Sec |  | 6
246 | S83 | ABCN | S104 | ABCN | 100 | ft | Sec |  | 6
247 | S104 | ABCN | S109 | ABCN | 100 | ft | Sec |  | 6
248 | S109 | ABCN | S114 | ABCN | 25 | ft | Sec |  | 6
249 | S114 | ABCN | S119 | ABCN | 25 | ft | Sec |  | 6
250 | S119 | ABCN | S124 | ABCN | 100 | ft | Sec |  | 6
251 | S6 | ABCN | S23 | ABCN | 100 | ft | Sec |  | 6
252 | S23 | ABCN | S28 | ABCN | 25 | ft | Sec |  | 6
253 | S28 | ABCN | S33 | ABCN | 100 | ft | Sec |  | 6
254 | S33 | ABCN | S38 | ABCN | 25 | ft | Sec |  | 6
255 | S38 | ABCN | S47 | ABCN | 100 | ft | Sec |  | 6
256 | S47 | ABCN | S64 | ABCN | 100 | ft | Sec |  | 6
257 | S64 | ABCN | S69 | ABCN | 25 | ft | Sec |  | 6
258 | S69 | ABCN | S74 | ABCN | 100 | ft | Sec |  | 6
259 | S74 | ABCN | S79 | ABCN | 25 | ft | Sec |  | 6
260 | S79 | ABCN | S88 | ABCN | 100 | ft | Sec |  | 6
261 | S88 | ABCN | S105 | ABCN | 100 | ft | Sec |  | 6
262 | S105 | ABCN | S110 | ABCN | 25 | ft | Sec |  | 6
263 | S110 | ABCN | S115 | ABCN | 100 | ft | Sec |  | 6
264 | S115 | ABCN | S120 | ABCN | 25 | ft | Sec |  | 6
265 | S120 | ABCN | S129 | ABCN | 100 | ft | Sec |  | 6
266 | S11 | ABCN | S24 | ABCN | 100 | ft | Sec |  | 6
267 | S24 | ABCN | S29 | ABCN | 25 | ft | Sec |  | 6
268 | S29 | ABCN | S34 | ABCN | 100 | ft | Sec |  | 6
269 | S34 | ABCN | S39 | ABCN | 25 | ft | Sec |  | 6
270 | S39 | ABCN | S52 | ABCN | 100 | ft | Sec |  | 6
271 | S52 | ABCN | S65 | ABCN | 100 | ft | Sec |  | 6
272 | S65 | ABCN | S70 | ABCN | 25 | ft | Sec |  | 6
273 | S70 | ABCN | S75 | ABCN | 100 | ft | Sec |  | 6
274 | S75 | ABCN | S80 | ABCN | 25 | ft | Sec |  | 6
275 | S80 | ABCN | S93 | ABCN | 100 | ft | Sec |  | 6
276 | S93 | ABCN | S106 | ABCN | 100 | ft | Sec |  | 6
277 | S106 | ABCN | S111 | ABCN | 25 | ft | Sec |  | 6
278 | S111 | ABCN | S116 | ABCN | 100 | ft | Sec |  | 6
279 | S116 | ABCN | S121 | ABCN | 25 | ft | Sec |  | 6
280 | S121 | ABCN | S134 | ABCN | 100 | ft | Sec |  | 6
281 | S16 | ABCN | S25 | ABCN | 100 | ft | Sec |  | 6
282 | S25 | ABCN | S30 | ABCN | 25 | ft | Sec |  | 6
283 | S30 | ABCN | S35 | ABCN | 100 | ft | Sec |  | 6
284 | S35 | ABCN | S40 | ABCN | 25 | ft | Sec |  | 6
285 | S40 | ABCN | S57 | ABCN | 100 | ft | Sec |  | 6
286 | S57 | ABCN | S66 | ABCN | 100 | ft | Sec |  | 6
287 | S66 | ABCN | S71 | ABCN | 25 | ft | Sec |  | 6
288 | S71 | ABCN | S76 | ABCN | 100 | ft | Sec |  | 6
289 | S76 | ABCN | S81 | ABCN | 25 | ft | Sec |  | 6
290 | S81 | ABCN | S98 | ABCN | 100 | ft | Sec |  | 6
291 | S98 | ABCN | S107 | ABCN | 100 | ft | Sec |  | 6
292 | S107 | ABCN | S112 | ABCN | 25 | ft | Sec |  | 6
293 | S112 | ABCN | S117 | ABCN | 100 | ft | Sec |  | 6
294 | S117 | ABCN | S122 | ABCN | 25 | ft | Sec |  | 6
295 | S122 | ABCN | S139 | ABCN | 100 | ft | Sec |  | 6
296 | S21 | ABCN | S26 | ABCN | 100 | ft | Sec |  | 6
297 | S26 | ABCN | S31 | ABCN | 25 | ft | Sec |  | 6
298 | S31 | ABCN | S36 | ABCN | 25 | ft | Sec |  | 6
299 | S36 | ABCN | S41 | ABCN | 100 | ft | Sec |  | 6
300 | S41 | ABCN | S62 | ABCN | 100 | ft | Sec |  | 6
301 | S62 | ABCN | S67 | ABCN | 100 | ft | Sec |  | 6
302 | S67 | ABCN | S72 | ABCN | 25 | ft | Sec |  | 6
303 | S72 | ABCN | S77 | ABCN | 25 | ft | Sec |  | 6
304 | S77 | ABCN | S82 | ABCN | 100 | ft | Sec |  | 6
305 | S82 | ABCN | S103 | ABCN | 100 | ft | Sec |  | 6
306 | S103 | ABCN | S108 | ABCN | 100 | ft | Sec |  | 6
307 | S108 | ABCN | S113 | ABCN | 25 | ft | Sec |  | 6
308 | S113 | ABCN | S118 | ABCN | 25 | ft | Sec |  | 6
309 | S118 | ABCN | S123 | ABCN | 100 | ft | Sec |  | 6
310 | S123 | ABCN | S144 | ABCN | 100 | ft | Sec |  | 6
1_sw | P3 | ABC | P4 | ABC | 100 | ft | Switch | close | 1
2_sw | P5 | ABC | P6 | ABC | 100 | ft | Switch | close | 1
3_sw | P7 | ABC | P8 | ABC | 100 | ft | Switch | close | 1
4_sw | P9 | ABC | P10 | ABC | 100 | ft | Switch | close | 1
5_sw | P11 | ABC | P12 | ABC | 100 | ft | Switch | close | 1
6_sw | P27 | ABC | P28 | ABC | 100 | ft | Switch | close | 1
7_sw | P45 | ABC | P46 | ABC | 100 | ft | Switch | close | 1
8_sw | P62 | ABC | P63 | ABC | 100 | ft | Switch | close | 1
9_sw | P81 | ABC | P82 | ABC | 100 | ft | Switch | close | 1
10_sw | P97 | ABC | P98 | ABC | 100 | ft | Switch | close | 1
11_sw | P117 | ABC | P118 | ABC | 100 | ft | Switch | close | 1
12_sw | P134 | ABC | P135 | ABC | 100 | ft | Switch | close | 1
13_sw | S148 | ABCN | S27 | ABCN | 100 | ft | Switch | close | 1
14_sw | S145 | ABCN | S4 | ABCN | 100 | ft | Switch | close | 1
15_sw | S152 | ABCN | S28 | ABCN | 100 | ft | Switch | close | 1
16_sw | S149 | ABCN | S9 | ABCN | 100 | ft | Switch | close | 1
17_sw | S156 | ABCN | S29 | ABCN | 100 | ft | Switch | close | 1
18_sw | S153 | ABCN | S14 | ABCN | 100 | ft | Switch | close | 1
19_sw | S160 | ABCN | S30 | ABCN | 100 | ft | Switch | close | 1
20_sw | S157 | ABCN | S19 | ABCN | 100 | ft | Switch | close | 1
21_sw | S147 | ABCN | S44 | ABCN | 100 | ft | Switch | close | 1
22_sw | S146 | ABCN | S33 | ABCN | 100 | ft | Switch | close | 1
23_sw | S151 | ABCN | S49 | ABCN | 100 | ft | Switch | close | 1
24_sw | S150 | ABCN | S34 | ABCN | 100 | ft | Switch | close | 1
25_sw | S155 | ABCN | S54 | ABCN | 100 | ft | Switch | close | 1
26_sw | S154 | ABCN | S35 | ABCN | 100 | ft | Switch | close | 1
27_sw | S159 | ABCN | S59 | ABCN | 100 | ft | Switch | close | 1
28_sw | S158 | ABCN | S36 | ABCN | 100 | ft | Switch | close | 1
29_sw | S164 | ABCN | S68 | ABCN | 100 | ft | Switch | close | 1
30_sw | S161 | ABCN | S45 | ABCN | 100 | ft | Switch | close | 1
31_sw | S168 | ABCN | S69 | ABCN | 100 | ft | Switch | close | 1
32_sw | S165 | ABCN | S50 | ABCN | 100 | ft | Switch | close | 1
33_sw | S172 | ABCN | S70 | ABCN | 100 | ft | Switch | close | 1
34_sw | S169 | ABCN | S55 | ABCN | 100 | ft | Switch | close | 1
35_sw | S176 | ABCN | S71 | ABCN | 100 | ft | Switch | close | 1
36_sw | S173 | ABCN | S60 | ABCN | 100 | ft | Switch | close | 1
37_sw | S163 | ABCN | S85 | ABCN | 100 | ft | Switch | close | 1
38_sw | S162 | ABCN | S74 | ABCN | 100 | ft | Switch | close | 1
39_sw | S167 | ABCN | S90 | ABCN | 100 | ft | Switch | close | 1
40_sw | S166 | ABCN | S75 | ABCN | 100 | ft | Switch | close | 1
41_sw | S171 | ABCN | S95 | ABCN | 100 | ft | Switch | close | 1
42_sw | S170 | ABCN | S76 | ABCN | 100 | ft | Switch | close | 1
43_sw | S175 | ABCN | S100 | ABCN | 100 | ft | Switch | close | 1
44_sw | S174 | ABCN | S77 | ABCN | 100 | ft | Switch | close | 1
45_sw | S180 | ABCN | S109 | ABCN | 100 | ft | Switch | close | 1
46_sw | S177 | ABCN | S86 | ABCN | 100 | ft | Switch | close | 1
47_sw | S184 | ABCN | S110 | ABCN | 100 | ft | Switch | close | 1
48_sw | S181 | ABCN | S91 | ABCN | 100 | ft | Switch | close | 1
49_sw | S188 | ABCN | S111 | ABCN | 100 | ft | Switch | close | 1
50_sw | S185 | ABCN | S96 | ABCN | 100 | ft | Switch | close | 1
51_sw | S192 | ABCN | S112 | ABCN | 100 | ft | Switch | close | 1
52_sw | S189 | ABCN | S101 | ABCN | 100 | ft | Switch | close | 1
53_sw | S179 | ABCN | S126 | ABCN | 100 | ft | Switch | close | 1
54_sw | S178 | ABCN | S115 | ABCN | 100 | ft | Switch | close | 1
55_sw | S183 | ABCN | S131 | ABCN | 100 | ft | Switch | close | 1
56_sw | S182 | ABCN | S116 | ABCN | 100 | ft | Switch | close | 1
57_sw | S187 | ABCN | S136 | ABCN | 100 | ft | Switch | close | 1
58_sw | S186 | ABCN | S117 | ABCN | 100 | ft | Switch | close | 1
59_sw | S191 | ABCN | S141 | ABCN | 100 | ft | Switch | close | 1
60_sw | S190 | ABCN | S118 | ABCN | 100 | ft | Switch | close | 1
61_sw | S196 | ABCN | S194 | ABCN | 100 | ft | Switch | close | 1
62_sw | S197 | ABCN | S195 | ABCN | 100 | ft | Switch | close | 1
63_sw | S201 | ABCN | S199 | ABCN | 100 | ft | Switch | close | 1
64_sw | S202 | ABCN | S200 | ABCN | 100 | ft | Switch | close | 1
65_sw | S207 | ABCN | S204 | ABCN | 100 | ft | Switch | close | 1
66_sw | S208 | ABCN | S205 | ABCN | 100 | ft | Switch | close | 1
67_sw | S209 | ABCN | S206 | ABCN | 100 | ft | Switch | close | 1
68_sw | S214 | ABCN | S211 | ABCN | 100 | ft | Switch | close | 1
69_sw | S215 | ABCN | S212 | ABCN | 100 | ft | Switch | close | 1
70_sw | S216 | ABCN | S213 | ABCN | 100 | ft | Switch | close | 1
71_sw | S221 | ABCN | S218 | ABCN | 100 | ft | Switch | close | 1
72_sw | S222 | ABCN | S219 | ABCN | 100 | ft | Switch | close | 1
73_sw | S223 | ABCN | S220 | ABCN | 100 | ft | Switch | close | 1
74_sw | S228 | ABCN | S225 | ABCN | 100 | ft | Switch | close | 1
75_sw | S229 | ABCN | S226 | ABCN | 100 | ft | Switch | close | 1
76_sw | S230 | ABCN | S227 | ABCN | 100 | ft | Switch | close | 1
77_sw | S234 | ABCN | S232 | ABCN | 100 | ft | Switch | close | 1
78_sw | S235 | ABCN | S233 | ABCN | 100 | ft | Switch | close | 1
79_sw | S238 | ABCN | S237 | ABCN | 100 | ft | Switch | close | 1
80_sw | S240 | ABCN | S239 | ABCN | 100 | ft | Switch | close | 1

## Trafos
Name | phases | bus1 | bus2 | V_pri | V_sec | kVA | Conn_pri | Conn_sec | %XHL | %RHL
1 | 3 | P4 | P5 | 132790 | 7967.4 | 50000 | Delta | Delta | 7.5 | 0.75
2 | 3 | P8 | P9 | 132790 | 7967.4 | 50000 | Delta | Delta | 7.5 | 0.75
3 | 3 | P41 | S196 | 7967.4 | 277 | 2000 | Delta | Wye | 7 | 0.7
4 | 3 | P111 | S197 | 7967.4 | 277 | 2000 | Delta | Wye | 7 | 0.7
5 | 3 | P61 | S201 | 7967.4 | 277 | 1500 | Delta | Wye | 7 | 0.7
6 | 3 | P131 | S202 | 7967.4 | 277 | 1500 | Delta | Wye | 7 | 0.7
7 | 3 | P22 | S207 | 7967.4 | 277 | 2000 | Delta | Wye | 7 | 0.7
8 | 3 | P74 | S208 | 7967.4 | 277 | 2000 | Delta | Wye | 7 | 0.7
9 | 3 | P144 | S209 | 7967.4 | 277 | 2000 | Delta | Wye | 7 | 0.7
10 | 3 | P76 | S214 | 7967.4 | 277 | 2500 | Delta | Wye | 7 | 0.7
11 | 3 | P92 | S215 | 7967.4 | 277 | 2500 | Delta | Wye | 7 | 0.7
12 | 3 | P146 | S216 | 7967.4 | 277 | 2500 | Delta | Wye | 7 | 0.7
13 | 3 | P34 | S221 | 7967.4 | 277 | 2000 | Delta | Wye | 7 | 0.7
14 | 3 | P55 | S222 | 7967.4 | 277 | 2000 | Delta | Wye | 7 | 0.7
15 | 3 | P107 | S223 | 7967.4 | 277 | 2000 | Delta | Wye | 7 | 0.7
16 | 3 | P54 | S228 | 7967.4 | 277 | 2500 | Delta | Wye | 7 | 0.7
17 | 3 | P104 | S229 | 7967.4 | 277 | 2500 | Delta | Wye | 7 | 0.7
18 | 3 | P124 | S230 | 7967.4 | 277 | 2500 | Delta | Wye | 7 | 0.7
19 | 3 | P69 | S234 | 7967.4 | 277 | 2000 | Delta | Wye | 7 | 0.7
20 | 3 | P139 | S235 | 7967.4 | 277 | 2000 | Delta | Wye | 7 | 0.7
21 | 3 | P16 | S238 | 7967.4 | 277 | 2500 | Delta | Wye | 7 | 0.7
22 | 3 | P87 | S240 | 7967.4 | 277 | 2500 | Delta | Wye | 7 | 0.7
23 | 3 | P150 | S148 | 7967.4 | 120 | 1000 | Delta | Wye | 5 | 0.5
24 | 3 | P133 | S145 | 7967.4 | 120 | 1000 | Delta | Wye | 5 | 0.5
25 | 3 | P115 | S152 | 7967.4 | 120 | 1000 | Delta | Wye | 5 | 0.5
26 | 3 | P96 | S149 | 7967.4 | 120 | 1000 | Delta | Wye | 5 | 0.5
27 | 3 | P80 | S156 | 7967.4 | 120 | 1000 | Delta | Wye | 5 | 0.5
28 | 3 | P61 | S153 | 7967.4 | 120 | 1000 | Delta | Wye | 5 | 0.5
29 | 3 | P43 | S160 | 7967.4 | 120 | 1000 | Delta | Wye | 5 | 0.5
30 | 3 | P26 | S157 | 7967.4 | 120 | 1000 | Delta | Wye | 5 | 0.5
31 | 3 | P94 | S147 | 7967.4 | 120 | 1000 | Delta | Wye | 5 | 0.5
32 | 3 | P113 | S146 | 7967.4 | 120 | 1000 | Delta | Wye | 5 | 0.5
33 | 3 | P148 | S151 | 7967.4 | 120 | 1000 | Delta | Wye | 5 | 0.5
34 | 3 | P130 | S150 | 7967.4 | 120 | 1000 | Delta | Wye | 5 | 0.5
35 | 3 | P24 | S155 | 7967.4 | 120 | 1000 | Delta | Wye | 5 | 0.5
36 | 3 | P40 | S154 | 7967.4 | 120 | 1000 | Delta | Wye | 5 | 0.5
37 | 3 | P78 | S159 | 7967.4 | 120 | 1000 | Delta | Wye | 5 | 0.5
38 | 3 | P58 | S158 | 7967.4 | 120 | 1000 | Delta | Wye | 5 | 0.5
39 | 3 | P109 | S164 | 7967.4 | 120 | 1000 | Delta | Wye | 5 | 0.5
40 | 3 | P128 | S161 | 7967.4 | 120 | 1000 | Delta | Wye | 5 | 0.5
41 | 3 | P21 | S168 | 7967.4 | 120 | 1000 | Delta | Wye | 5 | 0.5
42 | 3 | P73 | S165 | 7967.4 | 120 | 1000 | Delta | Wye | 5 | 0.5
43 | 3 | P91 | S172 | 7967.4 | 120 | 1000 | Delta | Wye | 5 | 0.5
44 | 3 | P145 | S169 | 7967.4 | 120 | 1000 | Delta | Wye | 5 | 0.5
45 | 3 | P89 | S176 | 7967.4 | 120 | 1000 | Delta | Wye | 5 | 0.5
46 | 3 | P38 | S173 | 7967.4 | 120 | 1000 | Delta | Wye | 5 | 0.5
47 | 3 | P56 | S163 | 7967.4 | 120 | 1000 | Delta | Wye | 5 | 0.5
48 | 3 | P126 | S162 | 7967.4 | 120 | 1000 | Delta | Wye | 5 | 0.5
49 | 3 | P142 | S167 | 7967.4 | 120 | 1000 | Delta | Wye | 5 | 0.5
50 | 3 | P106 | S166 | 7967.4 | 120 | 1000 | Delta | Wye | 5 | 0.5
51 | 3 | P19 | S171 | 7967.4 | 120 | 1000 | Delta | Wye | 5 | 0.5
52 | 3 | P36 | S170 | 7967.4 | 120 | 1000 | Delta | Wye | 5 | 0.5
53 | 3 | P52 | S175 | 7967.4 | 120 | 1000 | Delta | Wye | 5 | 0.5
54 | 3 | P71 | S174 | 7967.4 | 120 | 1000 | Delta | Wye | 5 | 0.5
55 | 3 | P17 | S180 | 7967.4 | 120 | 1000 | Delta | Wye | 5 | 0.5
56 | 3 | P137 | S177 | 7967.4 | 120 | 1000 | Delta | Wye | 5 | 0.5
57 | 3 | P122 | S184 | 7967.4 | 120 | 1000 | Delta | Wye | 5 | 0.5
58 | 3 | P50 | S181 | 7967.4 | 120 | 1000 | Delta | Wye | 5 | 0.5
59 | 3 | P86 | S188 | 7967.4 | 120 | 1000 | Delta | Wye | 5 | 0.5
60 | 3 | P102 | S185 | 7967.4 | 120 | 1000 | Delta | Wye | 5 | 0.5
61 | 3 | P14 | S192 | 7967.4 | 120 | 1000 | Delta | Wye | 5 | 0.5
62 | 3 | P140 | S189 | 7967.4 | 120 | 1000 | Delta | Wye | 5 | 0.5
63 | 3 | P65 | S179 | 7967.4 | 120 | 1000 | Delta | Wye | 5 | 0.5
64 | 3 | P120 | S178 | 7967.4 | 120 | 1000 | Delta | Wye | 5 | 0.5
65 | 3 | P48 | S183 | 7967.4 | 120 | 1000 | Delta | Wye | 5 | 0.5
66 | 3 | P100 | S182 | 7967.4 | 120 | 1000 | Delta | Wye | 5 | 0.5
67 | 3 | P30 | S187 | 7967.4 | 120 | 1000 | Delta | Wye | 5 | 0.5
68 | 3 | P67 | S186 | 7967.4 | 120 | 1000 | Delta | Wye | 5 | 0.5
69 | 3 | P32 | S191 | 7967.4 | 120 | 1000 | Delta | Wye | 5 | 0.5
70 | 3 | P84 | S190 | 7967.4 | 120 | 1000 | Delta | Wye | 5 | 0.5

## Loads
Name | NumPhases | Bus | phases | Voltage | status | model | connection | kW | PF
1 | 1 | S193 | A | 277 | fixed | P | wye | 364.07 | 0.97
2 | 1 | S193 | B | 277 | fixed | P | wye | 413.73 | 0.94
3 | 1 | S193 | C | 277 | fixed | P | wye | 360.05 | 0.91
4 | 1 | S193 | AB | 277 | fixed | P | delta | 96.8 | 0.82
5 | 1 | S193 | BC | 277 | fixed | P | delta | 132.06 | 0.8
6 | 1 | S193 | CA | 277 | fixed | P | delta | 95.21 | 0.78
7 | 1 | S198 | A | 277 | fixed | P | wye | 90.83 | 0.97
8 | 1 | S198 | B | 277 | fixed | P | wye | 97.25 | 0.98
9 | 1 | S198 | C | 277 | fixed | P | wye | 100.79 | 0.93
10 | 1 | S198 | AB | 277 | fixed | P | delta | 188.32 | 0.81
11 | 1 | S198 | BC | 277 | fixed | P | delta | 187.95 | 0.77
12 | 1 | S198 | CA | 277 | fixed | P | delta | 203.01 | 0.76
13 | 1 | S203 | A | 277 | fixed | P | wye | 238.82 | 0.98
14 | 1 | S203 | B | 277 | fixed | P | wye | 232.47 | 0.92
15 | 1 | S203 | C | 277 | fixed | P | wye | 228.58 | 1
16 | 1 | S203 | AB | 277 | fixed | P | delta | 565.8 | 0.78
17 | 1 | S203 | BC | 277 | fixed | P | delta | 475.55 | 0.78
18 | 1 | S203 | CA | 277 | fixed | P | delta | 533.69 | 0.82
19 | 1 | S210 | A | 277 | fixed | P | wye | 321.65 | 0.94
20 | 1 | S210 | B | 277 | fixed | P | wye | 303.75 | 0.97
21 | 1 | S210 | C | 277 | fixed | P | wye | 303.87 | 0.96
22 | 1 | S210 | AB | 277 | fixed | P | delta | 571.83 | 0.84
23 | 1 | S210 | BC | 277 | fixed | P | delta | 586.56 | 0.81
24 | 1 | S210 | CA | 277 | fixed | P | delta | 615.94 | 0.84
25 | 1 | S217 | A | 277 | fixed | P | wye | 373.14 | 0.92
26 | 1 | S217 | B | 277 | fixed | P | wye | 320.71 | 0.92
27 | 1 | S217 | C | 277 | fixed | P | wye | 345.84 | 0.93
28 | 1 | S217 | AB | 277 | fixed | P | delta | 621.67 | 0.8
29 | 1 | S217 | BC | 277 | fixed | P | delta | 618.18 | 0.8
30 | 1 | S217 | CA | 277 | fixed | P | delta | 580.83 | 0.8
31 | 1 | S224 | A | 277 | fixed | P | wye | 386.89 | 0.91
32 | 1 | S224 | B | 277 | fixed | P | wye | 317.26 | 0.95
33 | 1 | S224 | C | 277 | fixed | P | wye | 282.42 | 0.97
34 | 1 | S224 | AB | 277 | fixed | P | delta | 652.02 | 0.8
35 | 1 | S224 | BC | 277 | fixed | P | delta | 652.91 | 0.78
36 | 1 | S224 | CA | 277 | fixed | P | delta | 588.22 | 0.79
37 | 1 | S231 | A | 277 | fixed | P | wye | 55.67 | 0.93
38 | 1 | S231 | B | 277 | fixed | P | wye | 39.9 | 0.92
39 | 1 | S231 | C | 277 | fixed | P | wye | 52.71 | 0.92
40 | 1 | S231 | AB | 277 | fixed | P | delta | 81.26 | 0.81
41 | 1 | S231 | BC | 277 | fixed | P | delta | 92.16 | 0.78
42 | 1 | S231 | CA | 277 | fixed | P | delta | 104.45 | 0.84
43 | 1 | S236 | A | 277 | fixed | P | wye | 276.92 | 0.96
44 | 1 | S236 | B | 277 | fixed | P | wye | 310.85 | 0.99
45 | 1 | S236 | C | 277 | fixed | P | wye | 312.34 | 0.92
46 | 1 | S236 | AB | 277 | fixed | P | delta | 616.16 | 0.78
47 | 1 | S236 | BC | 277 | fixed | P | delta | 624.23 | 0.76
48 | 1 | S236 | CA | 277 | fixed | P | delta | 563.51 | 0.79
49 | 1 | S1 | A | 120 | fixed | P | wye | 16.11 | 0.95
49 | 1 | S1 | B | 120 | fixed | P | wye | 11.28 | 0.94
51 | 1 | S1 | C | 120 | fixed | P | wye | 15.3 | 0.92
52 | 1 | S1 | AB | 120 | fixed | P | delta | 32.44 | 0.81
53 | 1 | S1 | BC | 120 | fixed | P | delta | 34.69 | 0.76
54 | 1 | S1 | CA | 120 | fixed | P | delta | 35.71 | 0.79
55 | 1 | S2 | A | 120 | fixed | P | wye | 12.12 | 0.93
56 | 1 | S2 | B | 120 | fixed | P | wye | 12.59 | 0.93
57 | 1 | S2 | C | 120 | fixed | P | wye | 11.45 | 0.98
58 | 1 | S2 | AB | 120 | fixed | P | delta | 29.83 | 0.78
59 | 1 | S2 | BC | 120 | fixed | P | delta | 34.51 | 0.83
60 | 1 | S2 | CA | 120 | fixed | P | delta | 35.7 | 0.78
61 | 1 | S3 | A | 120 | fixed | P | wye | 15.59 | 0.91
62 | 1 | S3 | B | 120 | fixed | P | wye | 12 | 0.97
63 | 1 | S3 | C | 120 | fixed | P | wye | 11.9 | 0.99
64 | 1 | S3 | AB | 120 | fixed | P | delta | 35.18 | 0.83
65 | 1 | S3 | BC | 120 | fixed | P | delta | 30.71 | 0.8
66 | 1 | S3 | CA | 120 | fixed | P | delta | 32.33 | 0.81
67 | 1 | S5 | A | 120 | fixed | P | wye | 16.1 | 0.93
68 | 1 | S5 | B | 120 | fixed | P | wye | 15.52 | 0.95
69 | 1 | S5 | C | 120 | fixed | P | wye | 13.3 | 0.94
70 | 1 | S5 | AB | 120 | fixed | P | delta | 27.99 | 0.83
71 | 1 | S5 | BC | 120 | fixed | P | delta | 34.21 | 0.78
72 | 1 | S5 | CA | 120 | fixed | P | delta | 28.45 | 0.77
73 | 1 | S6 | A | 120 | fixed | P | wye | 15.48 | 0.98
74 | 1 | S6 | B | 120 | fixed | P | wye | 12.08 | 0.96
75 | 1 | S6 | C | 120 | fixed | P | wye | 13.38 | 1
76 | 1 | S6 | AB | 120 | fixed | P | delta | 28.93 | 0.8
77 | 1 | S6 | BC | 120 | fixed | P | delta | 31.92 | 0.77
78 | 1 | S6 | CA | 120 | fixed | P | delta | 33.13 | 0.78
79 | 1 | S7 | A | 120 | fixed | P | wye | 12.66 | 0.91
80 | 1 | S7 | B | 120 | fixed | P | wye | 13.14 | 0.95
81 | 1 | S7 | C | 120 | fixed | P | wye | 13.76 | 0.99
82 | 1 | S7 | AB | 120 | fixed | P | delta | 30.27 | 0.77
83 | 1 | S7 | BC | 120 | fixed | P | delta | 34.89 | 0.79
84 | 1 | S7 | CA | 120 | fixed | P | delta | 31.74 | 0.78
85 | 1 | S8 | A | 120 | fixed | P | wye | 13.93 | 0.93
86 | 1 | S8 | B | 120 | fixed | P | wye | 13.06 | 0.99
87 | 1 | S8 | C | 120 | fixed | P | wye | 14.97 | 0.91
88 | 1 | S8 | AB | 120 | fixed | P | delta | 27.75 | 0.78
89 | 1 | S8 | BC | 120 | fixed | P | delta | 31.78 | 0.83
90 | 1 | S8 | CA | 120 | fixed | P | delta | 35.14 | 0.83
91 | 1 | S10 | A | 120 | fixed | P | wye | 12.64 | 0.96
92 | 1 | S10 | B | 120 | fixed | P | wye | 13.59 | 0.96
93 | 1 | S10 | C | 120 | fixed | P | wye | 12.04 | 0.91
94 | 1 | S10 | AB | 120 | fixed | P | delta | 35.54 | 0.76
95 | 1 | S10 | BC | 120 | fixed | P | delta | 34.64 | 0.82
96 | 1 | S10 | CA | 120 | fixed | P | delta | 26.3 | 0.77
97 | 1 | S11 | A | 120 | fixed | P | wye | 11.72 | 0.98
98 | 1 | S11 | B | 120 | fixed | P | wye | 14.34 | 0.91
99 | 1 | S11 | C | 120 | fixed | P | wye | 12.57 | 0.96
100 | 1 | S11 | AB | 120 | fixed | P | delta | 28.59 | 0.82
101 | 1 | S11 | BC | 120 | fixed | P | delta | 35.81 | 0.8
102 | 1 | S11 | CA | 120 | fixed | P | delta | 29.03 | 0.81
103 | 1 | S12 | A | 120 | fixed | P | wye | 15.65 | 0.91
104 | 1 | S12 | B | 120 | fixed | P | wye | 14.77 | 1
105 | 1 | S12 | C | 120 | fixed | P | wye | 11.73 | 0.97
106 | 1 | S12 | AB | 120 | fixed | P | delta | 30.47 | 0.83
107 | 1 | S12 | BC | 120 | fixed | P | delta | 34.06 | 0.83
108 | 1 | S12 | CA | 120 | fixed | P | delta | 28.34 | 0.8
109 | 1 | S13 | A | 120 | fixed | P | wye | 15.74 | 0.94
110 | 1 | S13 | B | 120 | fixed | P | wye | 13.47 | 0.95
111 | 1 | S13 | C | 120 | fixed | P | wye | 15.21 | 0.94
112 | 1 | S13 | AB | 120 | fixed | P | delta | 30.6 | 0.78
113 | 1 | S13 | BC | 120 | fixed | P | delta | 33.97 | 0.84
114 | 1 | S13 | CA | 120 | fixed | P | delta | 33.37 | 0.82
115 | 1 | S15 | A | 120 | fixed | P | wye | 16.13 | 0.97
116 | 1 | S15 | B | 120 | fixed | P | wye | 12.66 | 1
117 | 1 | S15 | C | 120 | fixed | P | wye | 14.31 | 0.99
118 | 1 | S15 | AB | 120 | fixed | P | delta | 28.37 | 0.83
119 | 1 | S15 | BC | 120 | fixed | P | delta | 33.63 | 0.83
120 | 1 | S15 | CA | 120 | fixed | P | delta | 30.78 | 0.79
121 | 1 | S16 | A | 120 | fixed | P | wye | 13.54 | 0.97
122 | 1 | S16 | B | 120 | fixed | P | wye | 13.05 | 0.95
123 | 1 | S16 | C | 120 | fixed | P | wye | 13.72 | 0.94
124 | 1 | S16 | AB | 120 | fixed | P | delta | 35.73 | 0.81
125 | 1 | S16 | BC | 120 | fixed | P | delta | 30.73 | 0.83
126 | 1 | S16 | CA | 120 | fixed | P | delta | 33.05 | 0.81
127 | 1 | S17 | A | 120 | fixed | P | wye | 13.45 | 0.97
128 | 1 | S17 | B | 120 | fixed | P | wye | 11.68 | 0.97
129 | 1 | S17 | C | 120 | fixed | P | wye | 12.86 | 0.9
130 | 1 | S17 | AB | 120 | fixed | P | delta | 33.05 | 0.77
131 | 1 | S17 | BC | 120 | fixed | P | delta | 34.36 | 0.77
132 | 1 | S17 | CA | 120 | fixed | P | delta | 27.45 | 0.81
133 | 1 | S18 | A | 120 | fixed | P | wye | 16.05 | 0.96
134 | 1 | S18 | B | 120 | fixed | P | wye | 14.81 | 0.97
135 | 1 | S18 | C | 120 | fixed | P | wye | 15.43 | 1
136 | 1 | S18 | AB | 120 | fixed | P | delta | 32.33 | 0.8
137 | 1 | S18 | BC | 120 | fixed | P | delta | 32.97 | 0.82
138 | 1 | S18 | CA | 120 | fixed | P | delta | 29.7 | 0.77
139 | 1 | S19 | A | 120 | fixed | P | wye | 11.35 | 0.93
140 | 1 | S19 | B | 120 | fixed | P | wye | 14.02 | 0.97
141 | 1 | S19 | C | 120 | fixed | P | wye | 15.38 | 0.93
142 | 1 | S19 | AB | 120 | fixed | P | delta | 33.61 | 0.78
143 | 1 | S19 | BC | 120 | fixed | P | delta | 36.04 | 0.79
144 | 1 | S19 | CA | 120 | fixed | P | delta | 27.9 | 0.82
145 | 1 | S20 | A | 120 | fixed | P | wye | 15.8 | 0.99
146 | 1 | S20 | B | 120 | fixed | P | wye | 13.98 | 0.91
147 | 1 | S20 | C | 120 | fixed | P | wye | 12.9 | 0.93
148 | 1 | S20 | AB | 120 | fixed | P | delta | 28.11 | 0.76
149 | 1 | S20 | BC | 120 | fixed | P | delta | 31.4 | 0.78
150 | 1 | S20 | CA | 120 | fixed | P | delta | 34.79 | 0.82
151 | 1 | S21 | A | 120 | fixed | P | wye | 16.29 | 0.95
152 | 1 | S21 | B | 120 | fixed | P | wye | 13.81 | 0.91
153 | 1 | S21 | C | 120 | fixed | P | wye | 13.05 | 0.97
154 | 1 | S21 | AB | 120 | fixed | P | delta | 30.12 | 0.83
155 | 1 | S21 | BC | 120 | fixed | P | delta | 31.94 | 0.8
156 | 1 | S21 | CA | 120 | fixed | P | delta | 36.38 | 0.78
157 | 1 | S22 | A | 120 | fixed | P | wye | 14.73 | 0.91
158 | 1 | S22 | B | 120 | fixed | P | wye | 12.07 | 0.93
159 | 1 | S22 | C | 120 | fixed | P | wye | 13.3 | 0.98
160 | 1 | S22 | AB | 120 | fixed | P | delta | 36.12 | 0.82
161 | 1 | S22 | BC | 120 | fixed | P | delta | 33.91 | 0.79
162 | 1 | S22 | CA | 120 | fixed | P | delta | 34.94 | 0.81
163 | 1 | S23 | A | 120 | fixed | P | wye | 41.67 | 0.97
164 | 1 | S23 | B | 120 | fixed | P | wye | 44.08 | 0.93
165 | 1 | S23 | C | 120 | fixed | P | wye | 34.47 | 0.98
166 | 1 | S23 | AB | 120 | fixed | P | delta | 101.57 | 0.81
167 | 1 | S23 | BC | 120 | fixed | P | delta | 113.38 | 0.82
168 | 1 | S23 | CA | 120 | fixed | P | delta | 97.23 | 0.77
169 | 1 | S24 | A | 120 | fixed | P | wye | 34.33 | 0.94
170 | 1 | S24 | B | 120 | fixed | P | wye | 42.83 | 0.95
171 | 1 | S24 | C | 120 | fixed | P | wye | 46.08 | 0.92
172 | 1 | S24 | AB | 120 | fixed | P | delta | 84.09 | 0.76
173 | 1 | S24 | BC | 120 | fixed | P | delta | 98.49 | 0.8
174 | 1 | S24 | CA | 120 | fixed | P | delta | 85.75 | 0.79
175 | 1 | S25 | A | 120 | fixed | P | wye | 36.48 | 0.9
176 | 1 | S25 | B | 120 | fixed | P | wye | 47.23 | 0.98
177 | 1 | S25 | C | 120 | fixed | P | wye | 46.74 | 0.99
178 | 1 | S25 | AB | 120 | fixed | P | delta | 101.51 | 0.82
179 | 1 | S25 | BC | 120 | fixed | P | delta | 109.37 | 0.78
180 | 1 | S25 | CA | 120 | fixed | P | delta | 97.87 | 0.77
181 | 1 | S26 | A | 120 | fixed | P | wye | 16.41 | 0.92
182 | 1 | S26 | B | 120 | fixed | P | wye | 12.29 | 0.92
183 | 1 | S26 | C | 120 | fixed | P | wye | 14.77 | 0.95
184 | 1 | S26 | AB | 120 | fixed | P | delta | 26.87 | 0.79
185 | 1 | S26 | BC | 120 | fixed | P | delta | 31.65 | 0.78
186 | 1 | S26 | CA | 120 | fixed | P | delta | 37.4 | 0.8
187 | 1 | S31 | A | 120 | fixed | P | wye | 13.35 | 0.98
188 | 1 | S31 | B | 120 | fixed | P | wye | 14.57 | 0.92
189 | 1 | S31 | C | 120 | fixed | P | wye | 13.73 | 0.92
190 | 1 | S31 | AB | 120 | fixed | P | delta | 37.07 | 0.8
191 | 1 | S31 | BC | 120 | fixed | P | delta | 33.43 | 0.84
192 | 1 | S31 | CA | 120 | fixed | P | delta | 32.15 | 0.77
193 | 1 | S32 | A | 120 | fixed | P | wye | 11.65 | 0.94
194 | 1 | S32 | B | 120 | fixed | P | wye | 12.16 | 0.92
195 | 1 | S32 | C | 120 | fixed | P | wye | 13.06 | 0.92
196 | 1 | S32 | AB | 120 | fixed | P | delta | 30.79 | 0.82
197 | 1 | S32 | BC | 120 | fixed | P | delta | 30.4 | 0.79
198 | 1 | S32 | CA | 120 | fixed | P | delta | 28.33 | 0.8
199 | 1 | S37 | A | 120 | fixed | P | wye | 14.79 | 0.92
200 | 1 | S37 | B | 120 | fixed | P | wye | 12.71 | 0.97
201 | 1 | S37 | C | 120 | fixed | P | wye | 14.39 | 0.99
202 | 1 | S37 | AB | 120 | fixed | P | delta | 37.32 | 0.81
203 | 1 | S37 | BC | 120 | fixed | P | delta | 36.93 | 0.83
204 | 1 | S37 | CA | 120 | fixed | P | delta | 34.43 | 0.77
205 | 1 | S38 | A | 120 | fixed | P | wye | 50.33 | 0.92
206 | 1 | S38 | B | 120 | fixed | P | wye | 55.55 | 0.93
207 | 1 | S38 | C | 120 | fixed | P | wye | 51.74 | 0.98
208 | 1 | S38 | AB | 120 | fixed | P | delta | 111.43 | 0.79
209 | 1 | S38 | BC | 120 | fixed | P | delta | 126.13 | 0.81
210 | 1 | S38 | CA | 120 | fixed | P | delta | 108.74 | 0.82
211 | 1 | S39 | A | 120 | fixed | P | wye | 55.53 | 0.94
212 | 1 | S39 | B | 120 | fixed | P | wye | 41.97 | 1
213 | 1 | S39 | C | 120 | fixed | P | wye | 54.85 | 0.95
214 | 1 | S39 | AB | 120 | fixed | P | delta | 131.7 | 0.77
215 | 1 | S39 | BC | 120 | fixed | P | delta | 102.86 | 0.77
216 | 1 | S39 | CA | 120 | fixed | P | delta | 100.92 | 0.82
217 | 1 | S40 | A | 120 | fixed | P | wye | 50.67 | 0.94
218 | 1 | S40 | B | 120 | fixed | P | wye | 51.21 | 0.97
219 | 1 | S40 | C | 120 | fixed | P | wye | 46.99 | 0.91
220 | 1 | S40 | AB | 120 | fixed | P | delta | 133.47 | 0.82
221 | 1 | S40 | BC | 120 | fixed | P | delta | 137.92 | 0.83
222 | 1 | S40 | CA | 120 | fixed | P | delta | 138.71 | 0.82
223 | 1 | S41 | A | 120 | fixed | P | wye | 14.48 | 0.91
224 | 1 | S41 | B | 120 | fixed | P | wye | 15.58 | 0.93
225 | 1 | S41 | C | 120 | fixed | P | wye | 12.83 | 0.98
226 | 1 | S41 | AB | 120 | fixed | P | delta | 33.87 | 0.82
227 | 1 | S41 | BC | 120 | fixed | P | delta | 32.61 | 0.84
228 | 1 | S41 | CA | 120 | fixed | P | delta | 30.7 | 0.83
229 | 1 | S42 | A | 120 | fixed | P | wye | 28.95 | 0.94
230 | 1 | S42 | B | 120 | fixed | P | wye | 23.63 | 0.97
231 | 1 | S42 | C | 120 | fixed | P | wye | 28.13 | 0.99
232 | 1 | S42 | AB | 120 | fixed | P | delta | 72.32 | 0.81
233 | 1 | S42 | BC | 120 | fixed | P | delta | 60.67 | 0.77
234 | 1 | S42 | CA | 120 | fixed | P | delta | 69.8 | 0.83
235 | 1 | S43 | A | 120 | fixed | P | wye | 24.59 | 0.97
236 | 1 | S43 | B | 120 | fixed | P | wye | 25.81 | 1
237 | 1 | S43 | C | 120 | fixed | P | wye | 26.97 | 0.95
238 | 1 | S43 | AB | 120 | fixed | P | delta | 64.92 | 0.83
239 | 1 | S43 | BC | 120 | fixed | P | delta | 65.39 | 0.77
240 | 1 | S43 | CA | 120 | fixed | P | delta | 63.61 | 0.83
241 | 1 | S46 | A | 120 | fixed | P | wye | 46.34 | 0.96
242 | 1 | S46 | B | 120 | fixed | P | wye | 47.65 | 0.96
243 | 1 | S46 | C | 120 | fixed | P | wye | 45.08 | 0.95
244 | 1 | S46 | AB | 120 | fixed | P | delta | 119.88 | 0.79
245 | 1 | S46 | BC | 120 | fixed | P | delta | 117.6 | 0.81
246 | 1 | S46 | CA | 120 | fixed | P | delta | 112.17 | 0.82
247 | 1 | S47 | A | 120 | fixed | P | wye | 54.56 | 0.91
248 | 1 | S47 | B | 120 | fixed | P | wye | 48.85 | 0.98
249 | 1 | S47 | C | 120 | fixed | P | wye | 49.34 | 0.95
250 | 1 | S47 | AB | 120 | fixed | P | delta | 119.48 | 0.79
251 | 1 | S47 | BC | 120 | fixed | P | delta | 136.41 | 0.79
252 | 1 | S47 | CA | 120 | fixed | P | delta | 126.02 | 0.82
253 | 1 | S48 | A | 120 | fixed | P | wye | 60.61 | 0.91
254 | 1 | S48 | B | 120 | fixed | P | wye | 51.62 | 0.97
255 | 1 | S48 | C | 120 | fixed | P | wye | 53.05 | 0.97
256 | 1 | S48 | AB | 120 | fixed | P | delta | 115.73 | 0.81
257 | 1 | S48 | BC | 120 | fixed | P | delta | 123.57 | 0.83
258 | 1 | S48 | CA | 120 | fixed | P | delta | 131.51 | 0.8
259 | 1 | S51 | A | 120 | fixed | P | wye | 46.64 | 0.93
260 | 1 | S51 | B | 120 | fixed | P | wye | 44.82 | 0.93
261 | 1 | S51 | C | 120 | fixed | P | wye | 54.85 | 0.93
262 | 1 | S51 | AB | 120 | fixed | P | delta | 109.39 | 0.8
263 | 1 | S51 | BC | 120 | fixed | P | delta | 135.19 | 0.76
264 | 1 | S51 | CA | 120 | fixed | P | delta | 117.66 | 0.83
265 | 1 | S52 | A | 120 | fixed | P | wye | 45.06 | 0.92
266 | 1 | S52 | B | 120 | fixed | P | wye | 44.96 | 0.95
267 | 1 | S52 | C | 120 | fixed | P | wye | 43.75 | 0.94
268 | 1 | S52 | AB | 120 | fixed | P | delta | 118.95 | 0.82
269 | 1 | S52 | BC | 120 | fixed | P | delta | 115.35 | 0.79
270 | 1 | S52 | CA | 120 | fixed | P | delta | 118.19 | 0.81
271 | 1 | S53 | A | 120 | fixed | P | wye | 49.15 | 0.99
272 | 1 | S53 | B | 120 | fixed | P | wye | 51.84 | 0.92
273 | 1 | S53 | C | 120 | fixed | P | wye | 46.56 | 0.99
274 | 1 | S53 | AB | 120 | fixed | P | delta | 107.23 | 0.83
275 | 1 | S53 | BC | 120 | fixed | P | delta | 98.13 | 0.82
276 | 1 | S53 | CA | 120 | fixed | P | delta | 108.48 | 0.79
277 | 1 | S56 | A | 120 | fixed | P | wye | 41.45 | 0.94
278 | 1 | S56 | B | 120 | fixed | P | wye | 52.45 | 0.92
279 | 1 | S56 | C | 120 | fixed | P | wye | 42.66 | 0.92
280 | 1 | S56 | AB | 120 | fixed | P | delta | 111.58 | 0.78
281 | 1 | S56 | BC | 120 | fixed | P | delta | 125.95 | 0.83
282 | 1 | S56 | CA | 120 | fixed | P | delta | 114.43 | 0.84
283 | 1 | S57 | A | 120 | fixed | P | wye | 51.44 | 0.97
284 | 1 | S57 | B | 120 | fixed | P | wye | 51.9 | 1
285 | 1 | S57 | C | 120 | fixed | P | wye | 52.65 | 0.95
286 | 1 | S57 | AB | 120 | fixed | P | delta | 136.78 | 0.8
287 | 1 | S57 | BC | 120 | fixed | P | delta | 130.06 | 0.78
288 | 1 | S57 | CA | 120 | fixed | P | delta | 132.48 | 0.8
289 | 1 | S58 | A | 120 | fixed | P | wye | 58.4 | 0.92
290 | 1 | S58 | B | 120 | fixed | P | wye | 45.12 | 0.97
291 | 1 | S58 | C | 120 | fixed | P | wye | 49.06 | 0.96
292 | 1 | S58 | AB | 120 | fixed | P | delta | 104.87 | 0.83
293 | 1 | S58 | BC | 120 | fixed | P | delta | 109.53 | 0.81
294 | 1 | S58 | CA | 120 | fixed | P | delta | 106.22 | 0.77
295 | 1 | S61 | A | 120 | fixed | P | wye | 24.39 | 0.94
296 | 1 | S61 | B | 120 | fixed | P | wye | 22.95 | 0.96
297 | 1 | S61 | C | 120 | fixed | P | wye | 21.86 | 0.96
298 | 1 | S61 | AB | 120 | fixed | P | delta | 59.21 | 0.83
299 | 1 | S61 | BC | 120 | fixed | P | delta | 59.66 | 0.78
300 | 1 | S61 | CA | 120 | fixed | P | delta | 70.38 | 0.82
301 | 1 | S62 | A | 120 | fixed | P | wye | 12.68 | 0.94
302 | 1 | S62 | B | 120 | fixed | P | wye | 13.22 | 0.94
303 | 1 | S62 | C | 120 | fixed | P | wye | 11.86 | 0.91
304 | 1 | S62 | AB | 120 | fixed | P | delta | 32.28 | 0.82
305 | 1 | S62 | BC | 120 | fixed | P | delta | 34.95 | 0.83
306 | 1 | S62 | CA | 120 | fixed | P | delta | 29.75 | 0.79
307 | 1 | S63 | A | 120 | fixed | P | wye | 13.06 | 0.94
308 | 1 | S63 | B | 120 | fixed | P | wye | 11.52 | 0.92
309 | 1 | S63 | C | 120 | fixed | P | wye | 15.28 | 0.91
310 | 1 | S63 | AB | 120 | fixed | P | delta | 35.06 | 0.77
311 | 1 | S63 | BC | 120 | fixed | P | delta | 31.53 | 0.84
312 | 1 | S63 | CA | 120 | fixed | P | delta | 32.36 | 0.82
313 | 1 | S64 | A | 120 | fixed | P | wye | 54.28 | 0.92
314 | 1 | S64 | B | 120 | fixed | P | wye | 48.22 | 0.98
315 | 1 | S64 | C | 120 | fixed | P | wye | 43.59 | 0.98
316 | 1 | S64 | AB | 120 | fixed | P | delta | 125.89 | 0.81
317 | 1 | S64 | BC | 120 | fixed | P | delta | 120.31 | 0.79
318 | 1 | S64 | CA | 120 | fixed | P | delta | 122.47 | 0.82
319 | 1 | S65 | A | 120 | fixed | P | wye | 45.34 | 0.95
320 | 1 | S65 | B | 120 | fixed | P | wye | 48.49 | 0.99
321 | 1 | S65 | C | 120 | fixed | P | wye | 54.02 | 0.99
322 | 1 | S65 | AB | 120 | fixed | P | delta | 105.36 | 0.76
323 | 1 | S65 | BC | 120 | fixed | P | delta | 122 | 0.8
324 | 1 | S65 | CA | 120 | fixed | P | delta | 124.94 | 0.81
325 | 1 | S66 | A | 120 | fixed | P | wye | 42.67 | 0.96
326 | 1 | S66 | B | 120 | fixed | P | wye | 44.75 | 0.98
327 | 1 | S66 | C | 120 | fixed | P | wye | 53.42 | 0.96
328 | 1 | S66 | AB | 120 | fixed | P | delta | 125.46 | 0.77
329 | 1 | S66 | BC | 120 | fixed | P | delta | 126.26 | 0.79
330 | 1 | S66 | CA | 120 | fixed | P | delta | 115.65 | 0.83
331 | 1 | S67 | A | 120 | fixed | P | wye | 15.89 | 0.94
332 | 1 | S67 | B | 120 | fixed | P | wye | 12.32 | 0.92
333 | 1 | S67 | C | 120 | fixed | P | wye | 13.71 | 0.93
334 | 1 | S67 | AB | 120 | fixed | P | delta | 34.86 | 0.81
335 | 1 | S67 | BC | 120 | fixed | P | delta | 31.69 | 0.83
336 | 1 | S67 | CA | 120 | fixed | P | delta | 35.29 | 0.81
337 | 1 | S72 | A | 120 | fixed | P | wye | 11.81 | 0.97
338 | 1 | S72 | B | 120 | fixed | P | wye | 13.58 | 0.91
339 | 1 | S72 | C | 120 | fixed | P | wye | 15.46 | 0.99
340 | 1 | S72 | AB | 120 | fixed | P | delta | 26.98 | 0.77
341 | 1 | S72 | BC | 120 | fixed | P | delta | 30.49 | 0.8
342 | 1 | S72 | CA | 120 | fixed | P | delta | 30.71 | 0.79
343 | 1 | S73 | A | 120 | fixed | P | wye | 12.07 | 0.99
344 | 1 | S73 | B | 120 | fixed | P | wye | 12.47 | 0.95
345 | 1 | S73 | C | 120 | fixed | P | wye | 12.48 | 0.98
346 | 1 | S73 | AB | 120 | fixed | P | delta | 34.72 | 0.76
347 | 1 | S73 | BC | 120 | fixed | P | delta | 31.96 | 0.77
348 | 1 | S73 | CA | 120 | fixed | P | delta | 31.4 | 0.79
349 | 1 | S78 | A | 120 | fixed | P | wye | 15.29 | 0.99
350 | 1 | S78 | B | 120 | fixed | P | wye | 14.96 | 0.91
351 | 1 | S78 | C | 120 | fixed | P | wye | 12.6 | 0.91
352 | 1 | S78 | AB | 120 | fixed | P | delta | 33.5 | 0.82
353 | 1 | S78 | BC | 120 | fixed | P | delta | 31.46 | 0.8
354 | 1 | S78 | CA | 120 | fixed | P | delta | 34.09 | 0.79
355 | 1 | S79 | A | 120 | fixed | P | wye | 39.08 | 0.95
356 | 1 | S79 | B | 120 | fixed | P | wye | 35.84 | 0.93
357 | 1 | S79 | C | 120 | fixed | P | wye | 35.53 | 0.95
358 | 1 | S79 | AB | 120 | fixed | P | delta | 98.6 | 0.83
359 | 1 | S79 | BC | 120 | fixed | P | delta | 87.85 | 0.84
360 | 1 | S79 | CA | 120 | fixed | P | delta | 94.07 | 0.76
361 | 1 | S80 | A | 120 | fixed | P | wye | 54.97 | 0.91
362 | 1 | S80 | B | 120 | fixed | P | wye | 45.98 | 0.91
363 | 1 | S80 | C | 120 | fixed | P | wye | 44.05 | 0.98
364 | 1 | S80 | AB | 120 | fixed | P | delta | 104.06 | 0.81
365 | 1 | S80 | BC | 120 | fixed | P | delta | 121.4 | 0.8
366 | 1 | S80 | CA | 120 | fixed | P | delta | 111.2 | 0.77
367 | 1 | S81 | A | 120 | fixed | P | wye | 68.1 | 0.97
368 | 1 | S81 | B | 120 | fixed | P | wye | 64.43 | 0.96
369 | 1 | S81 | C | 120 | fixed | P | wye | 52.55 | 0.99
370 | 1 | S81 | AB | 120 | fixed | P | delta | 138.66 | 0.8
371 | 1 | S81 | BC | 120 | fixed | P | delta | 132.13 | 0.77
372 | 1 | S81 | CA | 120 | fixed | P | delta | 133.97 | 0.81
373 | 1 | S82 | A | 120 | fixed | P | wye | 17.3 | 0.95
374 | 1 | S82 | B | 120 | fixed | P | wye | 14.44 | 0.92
375 | 1 | S82 | C | 120 | fixed | P | wye | 12.52 | 0.92
376 | 1 | S82 | AB | 120 | fixed | P | delta | 30.27 | 0.77
377 | 1 | S82 | BC | 120 | fixed | P | delta | 33.29 | 0.8
378 | 1 | S82 | CA | 120 | fixed | P | delta | 33.37 | 0.81
379 | 1 | S83 | A | 120 | fixed | P | wye | 14.76 | 0.99
380 | 1 | S83 | B | 120 | fixed | P | wye | 13.06 | 0.96
381 | 1 | S83 | C | 120 | fixed | P | wye | 12.02 | 0.98
382 | 1 | S83 | AB | 120 | fixed | P | delta | 35.75 | 0.8
383 | 1 | S83 | BC | 120 | fixed | P | delta | 36.62 | 0.8
384 | 1 | S83 | CA | 120 | fixed | P | delta | 29.58 | 0.8
385 | 1 | S84 | A | 120 | fixed | P | wye | 32.9 | 0.95
386 | 1 | S84 | B | 120 | fixed | P | wye | 46.57 | 0.96
387 | 1 | S84 | C | 120 | fixed | P | wye | 46.65 | 0.96
388 | 1 | S84 | AB | 120 | fixed | P | delta | 91.64 | 0.77
389 | 1 | S84 | BC | 120 | fixed | P | delta | 94.9 | 0.8
390 | 1 | S84 | CA | 120 | fixed | P | delta | 109.53 | 0.78
391 | 1 | S87 | A | 120 | fixed | P | wye | 45.8 | 0.92
392 | 1 | S87 | B | 120 | fixed | P | wye | 35.41 | 0.96
393 | 1 | S87 | C | 120 | fixed | P | wye | 36.86 | 0.9
394 | 1 | S87 | AB | 120 | fixed | P | delta | 92.24 | 0.83
395 | 1 | S87 | BC | 120 | fixed | P | delta | 83.06 | 0.77
396 | 1 | S87 | CA | 120 | fixed | P | delta | 86.45 | 0.81
397 | 1 | S88 | A | 120 | fixed | P | wye | 49.03 | 0.97
398 | 1 | S88 | B | 120 | fixed | P | wye | 48.29 | 0.93
399 | 1 | S88 | C | 120 | fixed | P | wye | 49.64 | 0.93
400 | 1 | S88 | AB | 120 | fixed | P | delta | 130.13 | 0.78
401 | 1 | S88 | BC | 120 | fixed | P | delta | 144.17 | 0.82
402 | 1 | S88 | CA | 120 | fixed | P | delta | 140.75 | 0.82
403 | 1 | S89 | A | 120 | fixed | P | wye | 38 | 0.97
404 | 1 | S89 | B | 120 | fixed | P | wye | 49.55 | 0.99
405 | 1 | S89 | C | 120 | fixed | P | wye | 48.75 | 0.95
406 | 1 | S89 | AB | 120 | fixed | P | delta | 121.25 | 0.83
407 | 1 | S89 | BC | 120 | fixed | P | delta | 107.77 | 0.76
408 | 1 | S89 | CA | 120 | fixed | P | delta | 125.35 | 0.83
409 | 1 | S92 | A | 120 | fixed | P | wye | 53.37 | 0.95
410 | 1 | S92 | B | 120 | fixed | P | wye | 49.15 | 0.97
411 | 1 | S92 | C | 120 | fixed | P | wye | 46.06 | 0.93
412 | 1 | S92 | AB | 120 | fixed | P | delta | 114.19 | 0.77
413 | 1 | S92 | BC | 120 | fixed | P | delta | 116.18 | 0.81
414 | 1 | S92 | CA | 120 | fixed | P | delta | 111.2 | 0.82
415 | 1 | S93 | A | 120 | fixed | P | wye | 46.31 | 0.96
416 | 1 | S93 | B | 120 | fixed | P | wye | 54.3 | 0.99
417 | 1 | S93 | C | 120 | fixed | P | wye | 47.13 | 0.98
418 | 1 | S93 | AB | 120 | fixed | P | delta | 108.93 | 0.82
419 | 1 | S93 | BC | 120 | fixed | P | delta | 107.46 | 0.83
420 | 1 | S93 | CA | 120 | fixed | P | delta | 105.16 | 0.82
421 | 1 | S94 | A | 120 | fixed | P | wye | 46.85 | 0.99
422 | 1 | S94 | B | 120 | fixed | P | wye | 47.53 | 0.96
423 | 1 | S94 | C | 120 | fixed | P | wye | 40.73 | 0.93
424 | 1 | S94 | AB | 120 | fixed | P | delta | 116 | 0.78
425 | 1 | S94 | BC | 120 | fixed | P | delta | 112.35 | 0.83
426 | 1 | S94 | CA | 120 | fixed | P | delta | 105.06 | 0.77
427 | 1 | S97 | A | 120 | fixed | P | wye | 29.94 | 0.93
428 | 1 | S97 | B | 120 | fixed | P | wye | 34.54 | 0.98
429 | 1 | S97 | C | 120 | fixed | P | wye | 27.65 | 1
430 | 1 | S97 | AB | 120 | fixed | P | delta | 88.65 | 0.8
431 | 1 | S97 | BC | 120 | fixed | P | delta | 78.56 | 0.76
432 | 1 | S97 | CA | 120 | fixed | P | delta | 76.2 | 0.77
433 | 1 | S98 | A | 120 | fixed | P | wye | 40.47 | 0.95
434 | 1 | S98 | B | 120 | fixed | P | wye | 36.75 | 0.95
435 | 1 | S98 | C | 120 | fixed | P | wye | 38.09 | 0.98
436 | 1 | S98 | AB | 120 | fixed | P | delta | 87.21 | 0.79
437 | 1 | S98 | BC | 120 | fixed | P | delta | 85.78 | 0.78
438 | 1 | S98 | CA | 120 | fixed | P | delta | 91.1 | 0.79
439 | 1 | S99 | A | 120 | fixed | P | wye | 39.98 | 0.98
440 | 1 | S99 | B | 120 | fixed | P | wye | 35.85 | 0.97
441 | 1 | S99 | C | 120 | fixed | P | wye | 29.33 | 0.92
442 | 1 | S99 | AB | 120 | fixed | P | delta | 76.51 | 0.76
443 | 1 | S99 | BC | 120 | fixed | P | delta | 80.54 | 0.83
444 | 1 | S99 | CA | 120 | fixed | P | delta | 91.37 | 0.84
445 | 1 | S102 | A | 120 | fixed | P | wye | 25.62 | 0.93
446 | 1 | S102 | B | 120 | fixed | P | wye | 30.27 | 0.92
447 | 1 | S102 | C | 120 | fixed | P | wye | 28.27 | 0.97
448 | 1 | S102 | AB | 120 | fixed | P | delta | 70.13 | 0.76
449 | 1 | S102 | BC | 120 | fixed | P | delta | 65.97 | 0.82
450 | 1 | S102 | CA | 120 | fixed | P | delta | 63.65 | 0.81
451 | 1 | S103 | A | 120 | fixed | P | wye | 11.71 | 0.92
452 | 1 | S103 | B | 120 | fixed | P | wye | 13.03 | 0.93
453 | 1 | S103 | C | 120 | fixed | P | wye | 13.55 | 0.95
454 | 1 | S103 | AB | 120 | fixed | P | delta | 31.97 | 0.83
455 | 1 | S103 | BC | 120 | fixed | P | delta | 33.81 | 0.81
456 | 1 | S103 | CA | 120 | fixed | P | delta | 33.08 | 0.77
457 | 1 | S104 | A | 120 | fixed | P | wye | 13.87 | 0.92
458 | 1 | S104 | B | 120 | fixed | P | wye | 12.71 | 0.97
459 | 1 | S104 | C | 120 | fixed | P | wye | 13.16 | 0.91
460 | 1 | S104 | AB | 120 | fixed | P | delta | 30.44 | 0.78
461 | 1 | S104 | BC | 120 | fixed | P | delta | 30.33 | 0.76
462 | 1 | S104 | CA | 120 | fixed | P | delta | 31.12 | 0.8
463 | 1 | S105 | A | 120 | fixed | P | wye | 41.4 | 0.92
464 | 1 | S105 | B | 120 | fixed | P | wye | 43.96 | 0.92
465 | 1 | S105 | C | 120 | fixed | P | wye | 33.7 | 0.91
466 | 1 | S105 | AB | 120 | fixed | P | delta | 99.23 | 0.78
467 | 1 | S105 | BC | 120 | fixed | P | delta | 82.35 | 0.8
468 | 1 | S105 | CA | 120 | fixed | P | delta | 96.23 | 0.82
469 | 1 | S106 | A | 120 | fixed | P | wye | 40.29 | 0.98
470 | 1 | S106 | B | 120 | fixed | P | wye | 54.79 | 0.98
471 | 1 | S106 | C | 120 | fixed | P | wye | 46.93 | 0.91
472 | 1 | S106 | AB | 120 | fixed | P | delta | 119.14 | 0.77
473 | 1 | S106 | BC | 120 | fixed | P | delta | 118.63 | 0.82
474 | 1 | S106 | CA | 120 | fixed | P | delta | 108.7 | 0.84
475 | 1 | S107 | A | 120 | fixed | P | wye | 53.32 | 0.97
476 | 1 | S107 | B | 120 | fixed | P | wye | 45.65 | 0.92
477 | 1 | S107 | C | 120 | fixed | P | wye | 48.96 | 0.92
478 | 1 | S107 | AB | 120 | fixed | P | delta | 105.77 | 0.84
479 | 1 | S107 | BC | 120 | fixed | P | delta | 126.81 | 0.8
480 | 1 | S107 | CA | 120 | fixed | P | delta | 113.86 | 0.84
481 | 1 | S108 | A | 120 | fixed | P | wye | 14.94 | 0.99
482 | 1 | S108 | B | 120 | fixed | P | wye | 12.38 | 0.95
483 | 1 | S108 | C | 120 | fixed | P | wye | 12.12 | 0.94
484 | 1 | S108 | AB | 120 | fixed | P | delta | 32.7 | 0.78
485 | 1 | S108 | BC | 120 | fixed | P | delta | 33.05 | 0.78
486 | 1 | S108 | CA | 120 | fixed | P | delta | 31.33 | 0.8
487 | 1 | S113 | A | 120 | fixed | P | wye | 14.06 | 0.91
488 | 1 | S113 | B | 120 | fixed | P | wye | 12.1 | 1
489 | 1 | S113 | C | 120 | fixed | P | wye | 14.02 | 0.91
490 | 1 | S113 | AB | 120 | fixed | P | delta | 31.51 | 0.81
491 | 1 | S113 | BC | 120 | fixed | P | delta | 32.22 | 0.77
492 | 1 | S113 | CA | 120 | fixed | P | delta | 30.09 | 0.77
493 | 1 | S114 | A | 120 | fixed | P | wye | 12.17 | 0.94
494 | 1 | S114 | B | 120 | fixed | P | wye | 15.6 | 0.98
495 | 1 | S114 | C | 120 | fixed | P | wye | 14.22 | 0.97
496 | 1 | S114 | AB | 120 | fixed | P | delta | 29.89 | 0.79
497 | 1 | S114 | BC | 120 | fixed | P | delta | 36.29 | 0.84
498 | 1 | S114 | CA | 120 | fixed | P | delta | 31.53 | 0.8
499 | 1 | S120 | A | 120 | fixed | P | wye | 47.36 | 0.93
500 | 1 | S120 | B | 120 | fixed | P | wye | 36.76 | 0.91
501 | 1 | S120 | C | 120 | fixed | P | wye | 38.02 | 0.91
502 | 1 | S120 | AB | 120 | fixed | P | delta | 92.72 | 0.81
503 | 1 | S120 | BC | 120 | fixed | P | delta | 93.46 | 0.79
504 | 1 | S120 | CA | 120 | fixed | P | delta | 93.33 | 0.81
505 | 1 | S121 | A | 120 | fixed | P | wye | 35.99 | 0.99
506 | 1 | S121 | B | 120 | fixed | P | wye | 33.87 | 0.92
507 | 1 | S121 | C | 120 | fixed | P | wye | 38.45 | 0.94
508 | 1 | S121 | AB | 120 | fixed | P | delta | 108 | 0.81
509 | 1 | S121 | BC | 120 | fixed | P | delta | 87.53 | 0.79
510 | 1 | S121 | CA | 120 | fixed | P | delta | 98.29 | 0.84
511 | 1 | S122 | A | 120 | fixed | P | wye | 45.21 | 0.91
512 | 1 | S122 | B | 120 | fixed | P | wye | 44.47 | 0.98
513 | 1 | S122 | C | 120 | fixed | P | wye | 43.61 | 0.97
514 | 1 | S122 | AB | 120 | fixed | P | delta | 113.68 | 0.84
515 | 1 | S122 | BC | 120 | fixed | P | delta | 92.63 | 0.8
516 | 1 | S122 | CA | 120 | fixed | P | delta | 104.75 | 0.76
517 | 1 | S123 | A | 120 | fixed | P | wye | 13.31 | 0.95
518 | 1 | S123 | B | 120 | fixed | P | wye | 13.05 | 0.93
519 | 1 | S123 | C | 120 | fixed | P | wye | 13.71 | 0.96
520 | 1 | S123 | AB | 120 | fixed | P | delta | 33.85 | 0.82
521 | 1 | S123 | BC | 120 | fixed | P | delta | 37.88 | 0.81
522 | 1 | S123 | CA | 120 | fixed | P | delta | 37.59 | 0.77
523 | 1 | S124 | A | 120 | fixed | P | wye | 16.69 | 0.96
524 | 1 | S124 | B | 120 | fixed | P | wye | 12.23 | 0.99
525 | 1 | S124 | C | 120 | fixed | P | wye | 16.19 | 0.98
526 | 1 | S124 | AB | 120 | fixed | P | delta | 34.55 | 0.79
527 | 1 | S124 | BC | 120 | fixed | P | delta | 29.38 | 0.77
528 | 1 | S124 | CA | 120 | fixed | P | delta | 29.05 | 0.8
529 | 1 | S125 | A | 120 | fixed | P | wye | 12.4 | 0.91
530 | 1 | S125 | B | 120 | fixed | P | wye | 12.87 | 0.91
531 | 1 | S125 | C | 120 | fixed | P | wye | 14.35 | 0.99
532 | 1 | S125 | AB | 120 | fixed | P | delta | 31.18 | 0.77
533 | 1 | S125 | BC | 120 | fixed | P | delta | 29.22 | 0.81
534 | 1 | S125 | CA | 120 | fixed | P | delta | 29.42 | 0.78
535 | 1 | S127 | A | 120 | fixed | P | wye | 17.74 | 0.92
536 | 1 | S127 | B | 120 | fixed | P | wye | 12.2 | 0.92
537 | 1 | S127 | C | 120 | fixed | P | wye | 14.88 | 0.91
538 | 1 | S127 | AB | 120 | fixed | P | delta | 33.06 | 0.76
539 | 1 | S127 | BC | 120 | fixed | P | delta | 35.59 | 0.77
540 | 1 | S127 | CA | 120 | fixed | P | delta | 28.84 | 0.82
541 | 1 | S128 | A | 120 | fixed | P | wye | 13.53 | 0.95
542 | 1 | S128 | B | 120 | fixed | P | wye | 13.65 | 0.96
543 | 1 | S128 | C | 120 | fixed | P | wye | 15.18 | 0.97
544 | 1 | S128 | AB | 120 | fixed | P | delta | 32.54 | 0.82
545 | 1 | S128 | BC | 120 | fixed | P | delta | 27.98 | 0.81
546 | 1 | S128 | CA | 120 | fixed | P | delta | 34.21 | 0.78
547 | 1 | S129 | A | 120 | fixed | P | wye | 12.06 | 0.93
548 | 1 | S129 | B | 120 | fixed | P | wye | 14.89 | 0.99
549 | 1 | S129 | C | 120 | fixed | P | wye | 14.96 | 0.95
550 | 1 | S129 | AB | 120 | fixed | P | delta | 28.74 | 0.8
551 | 1 | S129 | BC | 120 | fixed | P | delta | 36.8 | 0.8
552 | 1 | S129 | CA | 120 | fixed | P | delta | 28.39 | 0.77
553 | 1 | S130 | A | 120 | fixed | P | wye | 15.36 | 0.93
554 | 1 | S130 | B | 120 | fixed | P | wye | 14.86 | 0.99
555 | 1 | S130 | C | 120 | fixed | P | wye | 11.96 | 0.96
556 | 1 | S130 | AB | 120 | fixed | P | delta | 33.06 | 0.76
557 | 1 | S130 | BC | 120 | fixed | P | delta | 36.16 | 0.79
558 | 1 | S130 | CA | 120 | fixed | P | delta | 37.31 | 0.82
559 | 1 | S132 | A | 120 | fixed | P | wye | 17.54 | 0.99
560 | 1 | S132 | B | 120 | fixed | P | wye | 11.78 | 0.98
561 | 1 | S132 | C | 120 | fixed | P | wye | 11.77 | 0.93
562 | 1 | S132 | AB | 120 | fixed | P | delta | 31.17 | 0.77
563 | 1 | S132 | BC | 120 | fixed | P | delta | 31.46 | 0.82
564 | 1 | S132 | CA | 120 | fixed | P | delta | 38.32 | 0.83
565 | 1 | S133 | A | 120 | fixed | P | wye | 13.14 | 0.94
566 | 1 | S133 | B | 120 | fixed | P | wye | 13.4 | 0.96
567 | 1 | S133 | C | 120 | fixed | P | wye | 14.45 | 0.93
568 | 1 | S133 | AB | 120 | fixed | P | delta | 36.68 | 0.77
569 | 1 | S133 | BC | 120 | fixed | P | delta | 30.05 | 0.81
570 | 1 | S133 | CA | 120 | fixed | P | delta | 28.29 | 0.8
571 | 1 | S134 | A | 120 | fixed | P | wye | 12.34 | 0.99
572 | 1 | S134 | B | 120 | fixed | P | wye | 15.77 | 0.95
573 | 1 | S134 | C | 120 | fixed | P | wye | 15.82 | 0.96
574 | 1 | S134 | AB | 120 | fixed | P | delta | 36.87 | 0.83
575 | 1 | S134 | BC | 120 | fixed | P | delta | 32.5 | 0.79
576 | 1 | S134 | CA | 120 | fixed | P | delta | 35.79 | 0.77
577 | 1 | S135 | A | 120 | fixed | P | wye | 13.53 | 0.98
578 | 1 | S135 | B | 120 | fixed | P | wye | 14.58 | 0.97
579 | 1 | S135 | C | 120 | fixed | P | wye | 14.48 | 0.98
580 | 1 | S135 | AB | 120 | fixed | P | delta | 35.71 | 0.78
581 | 1 | S135 | BC | 120 | fixed | P | delta | 31.5 | 0.77
582 | 1 | S135 | CA | 120 | fixed | P | delta | 33.86 | 0.77
583 | 1 | S137 | A | 120 | fixed | P | wye | 11.96 | 0.97
584 | 1 | S137 | B | 120 | fixed | P | wye | 11.98 | 0.99
585 | 1 | S137 | C | 120 | fixed | P | wye | 12.32 | 0.91
586 | 1 | S137 | AB | 120 | fixed | P | delta | 30.18 | 0.82
587 | 1 | S137 | BC | 120 | fixed | P | delta | 35.65 | 0.78
588 | 1 | S137 | CA | 120 | fixed | P | delta | 28.47 | 0.8
589 | 1 | S138 | A | 120 | fixed | P | wye | 12.85 | 1
590 | 1 | S138 | B | 120 | fixed | P | wye | 14.49 | 0.91
591 | 1 | S138 | C | 120 | fixed | P | wye | 13.28 | 0.96
592 | 1 | S138 | AB | 120 | fixed | P | delta | 37.01 | 0.77
593 | 1 | S138 | BC | 120 | fixed | P | delta | 26.95 | 0.84
594 | 1 | S138 | CA | 120 | fixed | P | delta | 29.64 | 0.78
595 | 1 | S139 | A | 120 | fixed | P | wye | 16.22 | 0.97
596 | 1 | S139 | B | 120 | fixed | P | wye | 14.7 | 0.97
597 | 1 | S139 | C | 120 | fixed | P | wye | 15.3 | 0.98
598 | 1 | S139 | AB | 120 | fixed | P | delta | 28.15 | 0.81
599 | 1 | S139 | BC | 120 | fixed | P | delta | 36.35 | 0.77
600 | 1 | S139 | CA | 120 | fixed | P | delta | 35.47 | 0.79
601 | 1 | S140 | A | 120 | fixed | P | wye | 14.27 | 0.99
602 | 1 | S140 | B | 120 | fixed | P | wye | 12.09 | 0.92
603 | 1 | S140 | C | 120 | fixed | P | wye | 13.66 | 0.98
604 | 1 | S140 | AB | 120 | fixed | P | delta | 29.39 | 0.82
605 | 1 | S140 | BC | 120 | fixed | P | delta | 33.66 | 0.84
606 | 1 | S140 | CA | 120 | fixed | P | delta | 29.88 | 0.82
607 | 1 | S142 | A | 120 | fixed | P | wye | 13.22 | 0.91
608 | 1 | S142 | B | 120 | fixed | P | wye | 12.4 | 0.92
609 | 1 | S142 | C | 120 | fixed | P | wye | 12.26 | 0.95
610 | 1 | S142 | AB | 120 | fixed | P | delta | 36.88 | 0.77
611 | 1 | S142 | BC | 120 | fixed | P | delta | 31.62 | 0.84
612 | 1 | S142 | CA | 120 | fixed | P | delta | 36.31 | 0.76
613 | 1 | S143 | A | 120 | fixed | P | wye | 12.61 | 0.93
614 | 1 | S143 | B | 120 | fixed | P | wye | 15.46 | 0.97
615 | 1 | S143 | C | 120 | fixed | P | wye | 15.22 | 0.94
616 | 1 | S143 | AB | 120 | fixed | P | delta | 30.62 | 0.78
617 | 1 | S143 | BC | 120 | fixed | P | delta | 38.28 | 0.82
618 | 1 | S143 | CA | 120 | fixed | P | delta | 29.34 | 0.83
619 | 1 | S144 | A | 120 | fixed | P | wye | 12.17 | 0.96
620 | 1 | S144 | B | 120 | fixed | P | wye | 15.53 | 0.93
621 | 1 | S144 | C | 120 | fixed | P | wye | 14.78 | 0.98
622 | 1 | S144 | AB | 120 | fixed | P | delta | 28.76 | 0.78
623 | 1 | S144 | BC | 120 | fixed | P | delta | 37.85 | 0.81
624 | 1 | S144 | CA | 120 | fixed | P | delta | 29.31 | 0.82

## Ref
BasekV | 132.79
Vpri | 7.9674
Vsec | 0.277
Vsec2 | 0.12
BaseMVA | 100